КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212, Београд, ул. Светогорска  бр. 21,

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА– Радови на згради позоришта

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. Р- 03/2015

Август  2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Р-03/2015 (Зав. бр. 2240 од 23.07.2015. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (Зав. бр. 2239 од 23.07.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова – Редови на згради позоришта

ЈН бр. Р- 03/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 28 |
| VI | Образац понуде | 39 |
| VII | Модел уговора | 43 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 52 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 53 |
| X | Образац изјаве о достављању захтеваног средства финансијског обезбеђења | 54 |
| XI | Образац изјаве о достављању полисе осигурања | 55 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2 | 56 |
| XIII | Образац изјаве групе понуђача који подносе заједничку понуду | 57 |
| XIV | Образац потврде о обиласку објекта | 58 |
| XV | Референц листа | 59 |
| XVI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ПРЕДМЕР) | 60 |

Конкурсна документација садржи 76 страна.

.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Позориште Атеље 212

Адреса: Светогорска 21

ПИБ: 100049752

Матични број:07023880

Интернет страница наручиоца:www.atelje212.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број Р- 03/2015.је набавка радова– Радови на згради позоришта

Ознака и назив из Општег речника набавки :
- 45450000- остали завршни грађевински радови

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:.Јелена Дукић, jelenad@atelje212.rs.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на згради позоришта

Ознака и назив из Општег речника набавки :
- 45459000- остали завршни грађевински радови

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста радова:

радови на згради позоришта на основу ,, Идејног пројекта санације фасаде и платоа испред главног улаза и санација столарије на расхладној кули позоришта Атеље 212“ који је израдила фирма ,, ABA CONSULT“, Хекторовићева бр. 5, Београд.

На ,, Идејни пројекат санације фасаде и платоа испред главног улаза и санација столарије на расхладној кули позоришта Атеље 212“, који је израдила фирма ,, ABA CONSULT“, Хекторовићева бр. 5, Београд, добијена је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда, као и Решење Општине Стари град којим се одобравају радови по наведеном пројекту.

Технички опис

ПРЕДМЕТ  ПРОЈЕКТА

Предмет овог идејног пројекта је санацијa фасаде према Светогорској улици, и санацијa столарије на расхладној кули. У складу са информацијoм о локацији, IX-20 бр.350.1-1587/2015 од 28.04.2015., коју је издао Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове , Сектор за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције, овим пројектом предвиђене су  интервенције и мере за санацију и ревитализацију ове фасаде.

За ову врсту радова издати су  услови за предузимање мера техничке заштите од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда бр 0373/15 од 25.05.2015. године.

Овај пројекат је  израђен на основу и у складу са  горе наведеним условима.

Саставни део овог пројекта чини сагласност аутора.

ОПШТИ  ПОДАЦИ  О ОБЈЕКТУ

Позориштe "Атеље 212"  налази се на  КП 2522, КО Стари Град,  у Светогорској улици број 21 у Београду и налази се између куће Јеврема Грујића (споменик културе) и куће професора Рашка Димитријевића.

Зграда ,,Атељеа 212” је дело архитектонских и културно-историјских вредности. Налази се у оквиру целине ,,Стара Палилула” која ужива статус претходне заштите (ев. Лист бр. 7.17. од 24.12.2014.).

Спратност објекта Позоришта "Атеље 212" према Светогорској улици је (Су)+П+1+Пк, а спратност дворишног крила (Су)+П+3+Пк.

На пјацету ( кота 109.72) публика  приступа степеништем  из Светогорске улице (кота  108.82)и улази у позориште. Обезбеђен је приступ за особе са посебним  потребама рампом на пјацети.

Споменик познатом глумцу Зорану Радмиловићу, који се налази непосредно уз улаз у зграду позоришта дело је београдског вајара Александра Зарина из 1986. године.

Пасажем из Влајковићеве улице се приступа административном  и техничком делу позоришта, као и летњој сцени.

У периоду 1989-1992. година рађени су радови на адаптацији,  реконструкцији и доградњи објекта.  Аутори пројекта адаптације, реконструкције и доградње су проф. Ранко Радовић и  проф. Радивоје Динуловић (оригинални пројекат је дело Бојана Ступице 1965.године).

СТАЊЕ ФАСАДЕ ПРЕМА СВЕТОГОРСКОЈ УЛИЦИ

Од тренутка када су извођени радови адаптације и реконструкције 1992. године прошло је више од 20 године.   Током свих ових година рађени су само појединачни радови на текућем одржавању  на фасади – крпљење и фуговање спојница, прање, и слично.

Недавно су демонтирани дрвени декоративни стубови  на кружном степеништу,  јер су угрожавали безбедност пролазника.

ФАСАДА  ОБЈЕКТА  ПРЕМА СВЕТОГОРСКОЈ УЛИЦИ

Материјали који су употребљени на фасади према  Улици Светогорској  су  камен, стакло, дрво и месингани елементи.

- Камени део фасаде према Светогорској улици (део према кући Рашка Димитријевића)

Фасада према Светогорској улици обложена је гранитним плочама, у две боје и две величине са обореним ивицама : мермене плоче ''Мурата'' у редовима 40см x слободно x 3 см, мермерне плоче ''Плави ток'' у редовима 20см x слободно x 3 см. Већина спојева на углу израђени су на ''гер''.

Фасадна сокла обложена је паљеним гранитним плочама ''Равно бучје''  у редовима 50см и 30 см , слободне дужине, дебљине 3см, са увученим лајснама (3см) од гранита ''Impala'', у редовима са обореним ивицама. На сокли фасаде је положена поклопница од гранитне плоче ''Равно бучје'' пресека 15 x 8см са закошењем од 5 x 5см. Округли стубови Ø26цм (висине 260см) у нишама прозора на равном делу фасаде у приземљу обложени су мермерним плочама ''Мурато'' и ''Плави ток''. Слог камена прати слог  уличне  фасаде. На исти начин су изведене шпалетне око прозора  . Венци изнад прозора, као и  кључни камен су од ''Плавог тока''. Ова фасада је у добром стању.

2.	Лучни део уличне фасаде (на пјацети)

Пјацета је формирана између куће Јеврема Грујића и објекта Позоришта. Затвара је лучна фасада позоришта. Приземље лучне фасаде чине наизменични низ двокрилних улазних врата од храстовине и витрина од закривљеног секурит стаклакоји су повезани ступцима обложеним каменом, на исти начин као и фасада у Светогорској улици.

Изнад приземља формиран је лучни венац (наизменично камен и стакло). У еркерима је смештена инсталација осветљења, која тренутно није у функцији.

Лучна фасада се завршава равним сегментом, на месту додира са кућом Ј.Грујића, обрађен је плочама природног камена (плави ток). Испред овог дела фасаде се налази ниша са скултуром краља Ибија, омаж глумцу Зорану Рамиловићу, вајара Александра Зарина из 1986. године.

3.	Пјацета

Пјацета је покривена каменим плочама, у две сиве боје, у слогу према пројекту. Степениште и поплочање пјацете је у добром стању. На пјацети се налази огласни стуб са сатом  између рампе и степеништа (репертоар) и огласна табла на металном постаменту.

4.	Камени стубићи на тротaру

На тротоару је постављено 15 бетонских стубића (40x40cм) чија облога је претрпела највећа оштећења. Постојећу облогу од камених плоча (3cм) потребно је поново фиксирати.

ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ

Дворишна фасада према Влајковићевој улици је изведена од клинкер опеке у две боје, а према Хиландарској улици је завршно обрађена једноставним фасадним премазом. Ове фасаде нису предмет овог пројекта, сем дрвене решетке на расхладној кули/ степениште за евакуацију.

КРОВ

Кровне равни које прате фасаду према улици Светогорској и лучну фасаду на пјацети су покривене бибер црепом . Све опшивке и олуци, израђене су од бакарног лима.

РАДОВИ КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ОВИМ ПРОЈЕКТОМ САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ

Сви радови који су предвиђени овим пројектом су у свему према постојећој завршној обради и материјализацији и боји.  Предвиђене су следеће  групе радова:

Припремни радови – сви радови који подразумевају  припрему самог градилишта за извођење: довоз и монтажа скеле (са посебном напоменом да објекат Позоришта мора бити функционалан  и у време трајања радова). С обзиром на карактер објекта, обезбедити добру заштиту улаза у позориште за публику. Пројекат скеле извођач доставља Наручиоцу ради прибављања сагласности на постављање исте.

Припремним радовима су такође обухваћени сви радови који се односе на проверу и преглед комплетне камене фасаде куцкањем сваке плоче појединачно,  обележавањем свих оштећења, напрслина и пукотина. Плоче које су поломљене или се не могу репарирати, или поново фиксирати, ће на лицу места бити обележене -  за замену новим,  уз евидентирање њихових димензија, броја комада. По завршеном прегледу извођач ће у договору са надзорним органом направити специфкацију плоча које је потребно заменити новим, и то према врсти камена, димензијама и завршној обради. Овим радовима је обухваћен преглед постојећих дрвених јарбола и њихових металних делова –анкера и чаура на фасади према Светогорској улици.

Радови демонтаже –Ови се радови односе на демонтажу нестабилних камених плоча на слободностојећем огласном стубу, претходно обележених камених плоча које су обележене за замену новим на фасади, или за  поновну уградњу, облоге на еркерима (хоризонталних, вертикалних, под косином, око отвора за осветљење) поклопаца за светиљке на лучном делу фасаде, хоризонталних и вертикалних плоча еркера изнад скулптуре (краљ Иби), преглед и демонтажа постојећих дрвених јарбола и њихових металних делова на фасади према Светогорској улици, демонтаже дрвених решетки на расхладној кули у дворишту.

Каменорезачки радови  - овим радовима су  обухваћене две групе радова :

- замена оштећених плоча на фасади и на пјацети, поновна монтажа оштећених плоча које су предвиђене за демонтажу односно поновну монтажу, као и нестабилне  плоче које ће се шрафовима од инокса са месинганом главом М8 (16мм) фиксирати за носећу конструкцију,  фуговање зидова са претходним чишћењем фуга, фуговање на вертикалним спојевима герованих плоча.  Све камене плоче или профилисане елементе декоративне пластике који су оштећени ће бити демонтирани и замењени новим плочама, које су по врсти, својствима, текстури, завршној обради и колориту идентични постојећим. Постављање ће се вршити према постојећем начину качења , у постојећим димензијама и растеру. На местима где је то неопходно каменорезачким радовима је предвиђена репарација хоризонталних и вертикалних спојиница између камених плоча, чишћењем, пордубљивањем постојећих, а потом њихово фуговање.

- Прање комплетне фасаде водом под притиском уз додавање неутралних,неагресиних  безјонских средстава за чишћење фасаде, скидање графита са површине фасаде, заштита површина од камена безбојним силиконским премазом који штите од утицаја влаге и атмосферилија, и олакшавају евентуално поновно чишћење графита, поновно полирање појединих делова фасаде и слично .

Еркери на лучном делу фасаде су претрпели највећа оштећења због начина уградње камена и неадекватног одводњавања воде са хоризонталних елемената, тако да је предвиђена њихова поновна уградња, или фиксирање шрафовима од инокса са месинганим главама, што ће бити евидентирано кроз грађевински дневник од стране надзорног органа на лицу места током извођења .

Тесарски радови - Дотрајалост стубова и јарбола, као и њихових браварских делова који чине носећу конструкцију, на фасади проузроковала је њихово испадање. Вертикални дрвени стубови су били монтирани на степеништу, али су демонтирани јер су угрожавали безбедност пролазника. Пројектом је предвиђена њихова замена и поновна монтажа, њихов детаљан преглед, премазивање, евентуално замена, , као и чаура у којима се налазе.

Сви дрвени елементи , који су од црне браварије, постављени на фасади ће бити рестаурирани или замењени новим по угледу на постојеће и бојени бојама идентичног својства, према постојећем узорку. Пре монтаже потребно је сву дрвену грађу заштитити и инпрегнирати ланеним уљем, адекватним хемијским средством , против алги, гљивица и труљења у два до три премаза.

Приликом монтаже дрвених елемената на спојевима са месинганим чаурама израдити „чарапе“ од хидроизолације, да би се спречило труљење дрвета односно кородирање чаура.

Пројектом је дат прорачун потребних анкера за вертикалне дрвене стубове на степениште, као и за јарболе. Постојећи јарболи су израђени од полуоблица пречника 12см,  спојене браварским шрафовима, са носећим кутијастим браварским профилима. Монтажа ових јарбола и вертикалних дрвених стубова подразумева заштитном премазивање дрвених делова  и изолацију на местима где се фиксирају у чаурама.

Овим радовима је обухваћена и набавка и монтажа решетки на расхладним кулама. Решетке су предвиђене по узору на постојеће, а у оквиру графичке документације дате су мере и детаљи за уградњу.

Браварски радови –Браварским радовима је обухваћена је набавка, монтажа и уградња металних трака са шиљцима као заштита од голубова.

Све браварске радове укључујући рестаурацију постојећих и замену дотрајалих елемената новим ће бити изведени према постојећим очуваним елементима. Приликом евентуалне демонтаже постојећих и постављања нових веза носача и др., треба водити рачуна о конструктивној стабилности, као и о томе да се не оштети постојећи камен на фасади.

Лимарски радови –  Лимарским радовима је обухваћенo преглед и чишћење постојећих хоризонталних и вертикалних бакарних олука, евентуална замена постојећег вертикалног олука са уградњом вертикалне покривне  дилатационе лајсне.

Молерско-фарбарски радови- овим радовима је обухваћено бојење постојеће браварије, бетонских делова на фасади, степеништа и на кули, као и дрвене конструкције крова куле. Све површине обојити по оригиналном узорку.

Столарски  радови – Столарским радовима је обухваћен преглед постојеће фасадне столарије, израђене од пуне храстовине, њихово анпасовање, поправка, заштита безбојним мат лаком, у тону према постојећем.

Разни радови- радови чишћења стакленог крова, чишћења градилишта , набавка  отирача и друго.

Радови на инсталацијама

Реконструкција спољњег декоративног осветљења је свакако потребна и неопхода ставка у оквиру пројекта санације фасаде, према Светогорској улици, пошто осветљење представља идентитет и даје посебност фасаде самог позоришта. Подразумева како замену постојећих и дотрајалих рефлектора тако и монтажу нових елемената који би оплеменили пјацету и фасаду према Светогорској улици.

Електрична инсталација осветљења уличне фасаде за позориште „Атеље 212“ у Београду, напаја се са постојећег разводног ормана ГРО-Ф смештеног у тиристирској соби и са димерског ормана Д-А.

Све команде иду преко концентрацијског ормана фасаде у ознаци КЦЦ-Ф.

Паљење осветљења врши се са табле команди и са пулта режије светла (како би се дао знак за улазак у салу посетиоцима који су испред објекта на Пјацети). Осветљавање је парцијално:

- Предњи план фасаде-Ул. Светогорска,

- Предњи план фасаде-кружни део,

- Плато испред млаза,

- Горњи венац,

- Доњи бенац,

- Нише,

- Пиластре,

- Кров куле.

Табла локалне команде налази се на унутрашњем зиду гардеробе за публику. Инсталација је изведена/изводи се делимично по регалима, кроз челичне цеви, тврде ПВЦ цеви постављене по зиду, кабловима N2HH-Ј, 1 кV 3х6mm2. Новопредвиђени рефлектори су снаге 30-100W, од АC 90-240V, IP65. Рефлектори су светиљке нове генерације са ЛЕД диодама, односно са High-power диодама ефикасности преко 160 Lm/V, укупне јачине светла 11000 L за снагу од 100 W. Укључују се без трептања, нема УВ зрачења, имају дуг век трајања од преко 50.000 радних сати. Потрошња струје је до 10 пута мања од потрошње класичних рефлектора са живиним, метал-халогеним или натријумовим сијалицама. Кућиште је од високо квалитетног алуминијума, а предње стакло је дебљине 5мм. Непотребно је одржавање, сем класичног чишћења стакла.

Током извођења радова потребно је извршити преглед свих електроинсталација на фасади инсталација и замена потребних делова.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА

Сви ставови предмера и предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције рада у свему према цртежима, техничком опису, детаљима из пројекта, важећим техничким прописима и упутствима надзорног органа, пројектанта, безусловно стручно и прецизно.

Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предмера и предрачуна морају бити обухваћени понуђеном ценом извођача.

Цене уписане у предмеру и предрачуну радова су продајне цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, транспорт, скелу за извођење радова уколико иста за одређене позиције радова није посебно предрачуном предвиђена, воду, осветљење, погонски материјал и енергију за машине, магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије, привремене ограде око градилишта, заштитне надстрешнице, заштитна платна на скели, ознаке упозорења и др., режију извођења, доприносе, све државне и општинске дажбине, зараду извођача, као и све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који потичу из посебних услова рада које предвиђају "просечне норме у грађевинарству".

Предузеће – извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене у предмеру и предрачуну радова, изузев ако је у некој позицији овог предмера и предрачуна наведено да се известан рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији.

Такође неће се признавати никаква накнада, односно доплата, на цене уписане у предмеру и предрачуну радова на име повећања нормираних вредности из "Просечних норми у грађевинарству".

Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према "Просечним нормама у грађевинарству" што је обавезно и за извођача и за инвеститора, уколико у описима појединих позиција овог предмера и предрачуна није назначено другачије.

Описи радова из "Просечних норми у грађевинарству" обавезни су за извођача уколико описом у појединим позицијама предмера и предрачуна нису допуњени.

Општи опис дат је за једну врсту рада и материјал и обавезује извођача да све такве врсте радова изводи у појединим позицијама по том опису без обзира да ли се у дотичној позицији позива на општи опис, осим уколико није у тој позицији другачије предвиђено.

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну.

Уграђивање материјала мора да одобри представник инвеститора (уз надзорни орган) уз предходну сагласност аутора и пројектанта.

Материјал мора бити првокласан, предвиђене врсте, уколико позицијом предмера и предрачуна није прецизиран његов квалитет мање вредности.

Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта.

Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник инвеститора ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.

За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођачи морају предходно поднети надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за инвеститора и за извођача.

Ако извођач и поред негативног налаза института за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити да се одређени делови изведених радова на објекту поруше, а сва материјална штета од рушења пада на терет извођача радова без права рекламације и приговора на рушење, о чему одлуку доносе инвеститор или грађевинска инспекција.

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству". Извођач је дужан да на захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника.

Руководилац градилишта, као представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада да благовремено затражи од пројектанта потребно објашњење цртежа и појашњење за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом.

Ако извођач, не консултујући надзорног органа инвеститора, поједине радове погрешно изведе, или их изведе противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање, већ је у оваквом случају извођач је дужан да без обзира на количину извршеног посла, изведене радове о свом трошку поруши и сав шут уклони са градилишта, па поново на свој терет радове изведе како је то предвиђено техничком документацијом, описима, детаљима или упутством надзорног органа.

Ако извођач на своју руку, без добијеног одобрења или наређења представника инвеститора кроз грађевински дневник, неке радове изведе боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да за исте захтева доплату.

Зграду и градилиште током извођења радова извођач мора стално одржавати уредно и чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, завршно очистити.

За примопредају радова извођач је дужан да објекат и грађевинску парцелу очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката.

Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, степеништа у објекту, као и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти, а такође и комплетна столарија, браварија, алуминијум, зидне, стаклене и кровне површине и остало.

С обзиром на специфичност објекта, обезбедити добру заштиту улаза у позориште за публику.

Коловоз и тротоари очишћени у току извођења радова или услед транспорта морају се довести у исправно стање за преглед и примопредају радова на објекту.

Сви наведени завршни радови неће се посебно плаћати и морају бити обухваћени јединичним ценама извођачких радова у погодбеном предрачуну.

Евентуалну штету коју би извођач у току изградње објекта учинио у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и да све доведе у првобитно стање о свом трошку.

Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву евентуалну штету нанету својим непажљивим, неодговорним или нестручним радом, суседним постојећим објектима.

У случају измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих позиција радова из погодбеног предрачуна, настале вишкове или мањкове извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама.

У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у овом предрачуну, извођач је дужан да за исте добије одобрење од пројектанта и представника инвеститора (надзорног органа), утврди за њих цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, које је дужан да приложи уз понуду.

Инвеститор има право да за специјалне радове ( изолације, нови материјали и др. ) захтева од извођача писмену гаранцију да су изведени радови трајни и квалитетни.

Редовно, свакодневно чишћење објекта у току радова, као и завршно чишћење објекта након завршетка радова је уговорна обавеза извођача. Уколико се извођач исте не буде придржавао, ангажоваће се треће лице на његов терет.

Извођач је дужан да усклади рад појединих подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни не би оштетили радове других, а уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на рачун кривца. У противном трошкове за отклањање оваквих штета сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које могу настати због непридржавања договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова.

Извођач је обавезан да аутору и пројектанту достави на увид узорке нових материјала на основу којих ће овај извршити избор, што се неће посебно плаћати већ улази у јединичну цену позиције.

Поред свих привремених објеката и просторе који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан да обезбеди простор за рад надзорног органа и да је за време градње објекта одржава у реду уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског инвентара.

Уколико је извођачу потребно да ради организације градилишта и ускладиштења материјала, поред градилишне парцеле заузме још и суседна земљишта и тротоаре, извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа власти, односно од сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно да зарачунава инвеститору.

Извођач радова је обавезан да изради елаборат заштите на раду на градилишту у свему према "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству".

Грађевински дневник и грађевинску књигу водиће извођач на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке које представник инвеститора свакодневно прегледа и оверава својим потписом на свакој страни.

У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши предходну контролу количина радова датих у предрачуну.

Саставни део уговора су поред ових општих услова, такође, и посебни услови инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива, као и комплетан елаборат техничке документације.

Све групе радове морају бити изведене у складу са комплетним елаборатом техничке документације.

Сав употребљени материјал мора одговарати нормативима и стандардима Републике Србије.

Све групе радова морају бити извођене у складу са са Законима и стандардима Републике  Србије.

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

МАТЕРИЈАЛИ

Материјал употребљен за зидарске радове мора бити првокласан и мора бити сагласан са одговарајућим српским стандардима

креч: Б. Ц1. 020/81

цемент: Б. Ц1. 009 И Б. Ц1 011/82

песак: Б. Б8. 040/82 И Б. Б8. 042/84

Вода која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих органских састојака који би могли штетно да утичу на квалитет малтера и мора одговарати одредбама СРПС-а У. М1. 058.

# МАЛТЕРИСАЊЕ

Малтер за малтерисање и фуговање мора да одговара одредбама СРПС-а У. М2. 002 И У.М2. 012/68.

Све површине које се малтеришу, било да су ливене или зидане , без обзира да ли је у одговарајућој позицији наглашено, морају се претходно испрскати ретким цементним малтером размере 1:1, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције.

Малтерисање извршити у два слоја укупне дебљине 20-25мм и то:

први слој радити малтером који се справља од грубог, оштрог просејаног песка и

други, завршни слој, малтером који се справња од финог песка. Овај слој наноси се након што се први груби слој добро осуши.

За израду другог, завршног слоја малтер мора да буде просејан кроз густо сито.

Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења или испупчења, ивице могу бити праве и оштре или мало заобљене оборене по захтеву пројектанта, а углови на саставу зидова и зидова са плафоном, чисти и прави.

Постављање и скидање скела, крпљење шлицева након постављања инсталација, чишћење просторија, прозора и врата од малтера и др., неће се посебно плаћати, већ улази у цену.

У свему осталом, важе општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови за занатске радове.

3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Материјал који се употребљава за израду тесарских конструкција мора да одговара релевантним стандардима РС.

Поред ових прописа, извођач је дужан да се придржава и других прописа из области дрвених конструкција. Извођач је дужан, такође, да се строго придржава општих мера и норматива из Правилника о заштити на раду, као и противпожарних мера.

План тих и сличних мера и поступака извођач је дужан да поднесе на увид надзору пре почетка посла.

Везе и везни материјали морају, такође, одговарати прописима  стандарда РС.

За извођење свих конструктивних елемената извођач се мора придржавати техничког описа и димензија из статичког прорачуна.

Дрвени елементи морају бити заштићена одговарајућим премазима или импрегнацијом, од труљења, против инсеката, гљивица и друго.

Обрачун тесарских радова извршити на основу стварно извршених количина.

Држачи, анкери, анкерне плочице и остали спојни и фиксациони елементи, морају да буду од нерђајућег челика или на други подесан и несумљиво одобрени начин, заштићени од корозије и пропадања.

Облици, описи и димензије тога материјала пре набавке треба да буду достављени на увид надзору у виду узорака.

Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак који се ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, као и амортизацију материјала код оплате, помоћни материјал, радну снагу, услуге грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и друго.

У току радова извођач је обавезан да непрекидно одржава чистоћу на градилишту и да дневно уклања разни шут и отпатке, а након завршетка радова дужан је да преостали материјал однесе ван градилишта и исто почисти. Ове мере треба да буду сагласне мерама противпожарне заштите, које је извођач дужан да свакодневно контролише и ажурира.

4. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стриктно и квалитетно на месту и према детаљу, како је пројектом предвиђено.

За извођење изолатерских радова мора се ангожовати квалификована радна снага и одговарајући алати и набавити и прописно складиштити пре употребе, материјали који одговарају техничким прописима, нормативима и  стандардима РС.

Само они радови који су изведени прописно и у квалитету који је прописима и пројектом предвиђен и захтеван или уобичајено очекиван, узеће се у обрачун.

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које намерава да набави и употреби при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова и не смеју бити старији од једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту.

За оне материјале који нису дефинисани важећим југословенским стандардима извођач је дужан да прибави атесте који адекватно одговарају својој намени.

Почетак и завршетак изолатерских радова обавиће се према динамици градилишта, а извођач је обавезан да учествује у изради исте, као и да обезбеди да о свему предходно и благовремено буде обавештаван надзор.

Гарантни рок за све уговорене позиције изолатерских радова одређује се по важећим законским прописима.

Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројекту и упутству произвођача, детаљима, и описима радова датих уз сваку позицију. На основу тога извођач ради своје детаље за извођење који су предмет увида надзора и пројектанта, али уз пуну сопствену и професионалну легалну одговорност, уколико их пројектант или наручилац радова писмено прихвате као боље решење од онога које је индицирано у пројекту и описима из пројекта.

Извођач је у сваком случају дужан да упозори пројектанта и наручиоца, пре подношења понуде, на евентуалне недостатке у детаљима и извођачким плановима, који могу утицати на квалитет радова и сигурност објекта и у договору са њима да изврши потребне измене и то пре почетка извођења изолатерских радова.

Скреће се посебна пажња извођачу изолатерских радова да строго води рачуна о следећем:

-изолатерски радови морају бити изведени само према технички исправним детаљима, а у складу са важећим прописима, упутствима и провереним, опробаним, исправним и устаљеним начином рада, по времену које погодује извођењу тих радова или уз адекватну заштиту у случају наглих временских промена или у случају да дође до непогоде.

сви грађевински, занатски и други радови који предходе појединим изолационим слојевима или технолошким фазама, било да су у вези са њима или на други начин технолошки међузависни, чије упоредно или касније извођење ствара могућност да се изолација оштети морају се завршити пре њих, односно у одговарајућој технолошкој секвенци и то према предвиђеном, усаглашеном и прихваћеном редоследу.

-пре почетка извођења изолатерских радова мора се проверити и констатовати исправност већ извршених радова који би могли утицати на квалитет, сигурност и трајност изолатерских радова. О таквим својим могућим потребама извођач на време и у писменој форми обавештава главног извођача, који то ставља на увид надзору пре почетка радова, који предходе изолатерским радовима.

-сви материјали предвиђени за уграђивање морају бити у сваком погледу исправни.

-неисправни материјали (оштећени, слепљени или који нису одговарајућег, прописаног квалитета), не смеју се складиштити, нити држати на градилишту, нити уграђивати.

изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације, као и целокупне завршне позиције, морају у потпуности одговарати својој намени, захтевима доброг квалитета, сигурности и дуготрајности.

Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова, подлога се мора добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа.

Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак који се ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, помоћни материјал, радну снагу, услуге грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и плина и друго.

Обрачун по м2 или м1 све по просечним нормама у грађевинарству.

ЕПДМ хидроизолационе мембране

Пре уградње  ЕПДМ система потребно је утврдити погодност за уградњу ЕПДМ мембране.  Површина мора бити равна и глатка  , без оштрих ивица и без нечистоћа. Груба површина и неравнине које могу оштетити ЕПДМ мембрану потребно је раздвојити неким погодним материјалом - геотекстилом или слично. Подлога такође мора бити сува и чиста. Јако запрљану подлогу потребно је очистити.

За Извођење радова полимерцемнтним премазима  подлога - бетон треба да буде “здрав”, сув на додир и стар најмање две недеље пре почетка изолатерских радова, без трагова нечистоћа као и трошних или расутих делова.

Подлога се припрема применом одговарајућих механичких метода. Велике и дубоке шупљине, као и неисправне површине  санирати, за технички исправну хидроизолацију препоручује се формирање угаоних лајсни између подова и зидова.

ЗАПТИВКЕ

Заптивке у спојницама од ЕПД (етилен-пропилен-диеномономер) профила.

Подобност и редослед монтаже заптивки морају бити добро простудирани како би се обезбедила оптимална перфоманса и захтевана сигурност.

Заптивке морају бити таквог квалитета да изложеност температурама и другим атмосферским утицајима на њих не може утицати. Заптивеност на пропуштање ваздуха и воде мора одговарати класи "Д".

Заптивене траке и заптивна средства се захтевају на свим експонираним местима.

Заптивне спојеве треба предходно добро очистити, а потом заштити траком и одговарајућим гитовима и другим средствима, у свему према захтеву произвођача.

За адекватну селекцију заптивки, трака и гитова биће одговоран извођач.

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ

Све позиције браварских радова морају бити изведене и уграђене стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом, одговарајућим алатом и материјалима који одговарају у свему техничким прописима, нормативима и СРПС срандардима за ову врсту радова.

За све материјале које уграђује извођач мора да достави атесте од овлашћене надлежне установе, којим потврђује да ти материјали одговарају прописаној и траженој намени. Атести не смеју да буду старији од годину дана од дана уграђивања позиције браварских радова.

Све позиције браварских радова имају се извести у свему према шеми браварије из пројекта и према радионичким цртежима за сваку позицију, на местима предвиђеним пројектом.

Израда детаља браварије и извођачких цртежа представља обавезу извођача радова.

Извођач је обавезан да по склапању уговора, а пре почетка производње достави пројектанту извођачке цртеже и детаље и да их са њим и представником инвеститора усклади са осталим грађевинско - занатским и инсталационим радовима.

Сви извођачки цртежи и детаљи предмет су овере пројектанта и аутора.

Позиције браварских радова извођач почиње да ради након овере извођачких цртежа и детаља.

Браварске позиције имају се извести по узору на постојеће од стандардних профила, кутијастих профила различитих пресека, цеви, и материјала предвиђених описом позиције.

Детаљи веза, спојева, анкеровања и др. морају бити у свему сагласни са одредбама СРПС стандарда и технологији произвођача и изведени уз предходну сагласност аутора, пројектанта и надзорног органа.

Све позиције браварских радова морају бити прописно заштићене од корозије и завршно обојене.

Спровођење антикорозивне заштите обухвата следеће операције, али се тиме не ограничавају, нити искључују и други поступци, који могу бити технолошки захтевани, по потреби:

-одмашћивање металних профила одговарајућим средствима;

-чишћење од рђе пескарењем сувим, чистим кварцним песком гранулације од 0,2 до 0,3мм са завршним отпрашивањем компримираним ваздухом;

-премазивање темељном бојом (антикорозивно средство-минијум, радидолин или сл.) у два слоја.

Захтевани гарантни период постојаности боје на свим браварским позицијама, а посебно на фасадним елементима изложеним атмосферским и температурним утицајима износи десет година.

Све позиције браварских радова, осим оних које се набављају од других испоручилаца, раде се у радионици извођача браварских радова, укључујући и антикорозивну заштиту и бојење.

Браварију заштитити и чувати од оштећења до предаје инвеститору.

Уколико пре пријема радова дође до оштећења боје, материјала или прскања стакла, извођач ће свакако оштећење теже природе, заменити благовремено новим елементом о свом трошку.

Под оштећењем боје или материјала подразумева се оштећење које се може запазити са удаљености од 50 цм.

Јединичном ценом одговарајуће позиције обухваћена је испорука и уградња анкера и анкерних плочица, конзола, носача и сл., које извођач уграђује, затим, покривне розете, опшивне лајсне, заптивни материјал и друго и то се неће посебно плаћати.

Јединичном ценом, такође, обухваћено је застакљивање браварских позиција. Уколико таквих има, описом сваке позиције предрачуна биће дефинисано којом врстом стакла и које дебљине ће се извршити застакљивање браварске позиције.

Сви браварски радови се изводе према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима. Радионичку документацију ради извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране пројектанта или надзорног органа.

За све позиције, на основу датих шема и ситуације на објекту, израдити прецизне детаље уградње.

Завршна обрада је према појединачним описима и усвојеним узорцима завршних обрада.

7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на преглед све врсте покривања хоризонталних и вертикалних олука, вентилационих цеви и сл.

Лимарски радови обухваћени овим условима морају бити изведени у захтеваном квалитету, по свим важећим прописима и у складу са одредбама ових услова.

Израда детаља лимарије и извођачких цртежа представља обавезу извођача радова.

По квалитету и димензијама лимови морају бити сагласни са одговарајућим СРПС стандардима, а уколико ових нема, морају поседовати атесте о испитивању.

Пре почетка радова извођач је дужан да усагласи своје детаље са пројектом, да провери све грађевинске елементе на које се лимарија причвршћује, као и да припреми лимарију од захтеваног материјала, која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим осталим захтевима.

Делови различитих метала не смеју доћи у непосредни додир, да би се спречило стварање галванских струја, корозије или других штетних утицаја.

Сви елементи за причвршћивање морају одговарати врсти постојећег лима и другим условима реалног окружења.

Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним променама могу несметано да дилатирају, а да при том остану непропусни за атмосферилије.

8. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

МАТЕРИЈАЛИ

Сви радови на обради фасаде морају бити изведени стручно и квалитетно са стручном радном снагом и материјалима према одговарајућим стандардима.

Извођач је обавезан да пре почетка радова доставити наручиоцу атесте за све материјале које ће употребити при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова и не смеју бити старији од једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем радова на објекту.

За све материјале који нису обухваћени стандардима извођач је дужан да прибави одговарајуће атесте да исти одговарају својој намени.

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама које својим физичкохемијским и механичким особинама одговарају.

Цемент мора да буде квалитета какав је прописан одредбама ЈУС Б. Ц1. 011/82, а креч одредбама СРПС Б. Ц . 020/81.

Вода мора да буде чиста, без хемикалија и других примеса и мора одговарати одредбама СРПС У. М1. 058/85.

# МАЛТЕРИСАЊЕ

Малтер за малтерисање мора да одговара одредбама СРПС У. М2. 002/68 и У. М2. 012/68.

Пре почетка малтерисања зидови морају бити чисти и суви, односно добро наквашени код малтерисања цементним малтером. Ради доброг пријањања малтера, спојнице морају да буду добро очишћене и издубљене.

Уколико је на зидовима избила шалитра, извођач је обавезан да их пре малтерисања о свом трошку четком очисти и опере раствором соне киселине у води размере 1:10.

Све површине, уколико се малтеришу, било да су ливене или зидане, без обзира да ли је у одговарајућој позицији наглашено, морају се предходно испрскати пацокирати ретким цементним малтером, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције.

Основни слој грунта мора се добро везати за фасадне површине и изводе се од цементног малтера у дебљини од 20мм.

Површина основног слоја мора бити избраздана да би завршни - горњи слој могао добро да се веже за основни слој.

Фасадне акрилне или дисперзивне боје наносе се на бетонске или омалтерисане површине.

Фасадне акрилне боје наносити  према упутству произвођача у два слоја помоћу четке, ваљка или апарата за прскање. За први слој боји се додаје 10% разређивача, док се други слој наноси неразређен.

Време сушења појединих слојева износи око 10 часова.

Целокупан материјал за фасадерске радове мора одговарати захтевима квалитета, важећим стандардима, а примењени производи морају имати атест о квалитету истог.

Код употребе фабричких производа у свему се придржавати упуства произвођача о начину употребе.

Уграђени материјал по квалитету морају да буду отпорни на утицај атмосферијала и да под утицајем сунчевих зрака не мењају боју.

# КВАЛИТЕТ РАДОВА

Пре фасадерских, морају се извести претходни радови, као што су столарски, браварски, изолације и друго.

Фасадерски радови се не могу изводити по лошем времену које би могло да утиче на квалитет изведених радова.

Све изведене површине морају бити потпуно равне, вертикалне или на местима где је предвиђено, хоризонталне, косе или обле. Углови морају бити са оштрим ивицама или облика какав је предвиђен пројектом и детаљима.

Основни слој мора да чврсто прионе за зидове, што се проверава куцањем челичном шипком на разним деловима обрађених површина. Делове који нису добро прионули извођач је обавезан да обележи и о свом трошку обије и изврши одговарајућу поправку.

Све фасадне површине било да су бојене или обрађене другачије морају бити уједначеног тона и структуре, без појаве флека и без уочљивих радних наставака. У противном, извођач је обавезан да неквалитетно изведене радове отклони о свом трошку и изведе поново у складу за захтеваним квалитетом.

Обрачун количина изведених радова извршиће се у свему према одредбама техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству,одељак ТU VI.1.

10. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Све позиције молерско фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са материјалима који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим стандардима РС и то на местима где је то предвиђено пројектом.

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су одговарајући према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намени, имајући у виду микроклиму и друге особености објекта, тј. да буду, по потреби и отпорни на корозију, хидрофобни и фунгицидни.

Материјали који нису обухваћени домаћим стандардима морају бити првокласног квалитета и за ове материјале извођач је дужан да достави одговарајуће атесте о извршеном испитивању.

Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које уграђује. Атесте издаје организација која је овлашћена за ову врсту послова и они не смеју бити старији од једне (1) године рачунајући од дана издавања до дана почетка извођења радова на објекту.

Наручилац има право да, по потреби, или у случају сумње на терет извођача провери квалитет материјала, које извођач употребљава приликом извођења радова. У ту сврху извођач је обавезан да преда наручиоцу одговарајућу количину материјала који ће се испитивати.

Ако се испитивањем утврди да неки материјал не одговара траженом и уговореном квалитету, извођач је обавезан да такав материјал уклони са градилишта, отклони лоше изведене радове и да их изведе поново, о свом трошку са и уз употребу материјала који задовољавају установљене критеријуме квалитета.

Почетак и завршетак молерско фарбарских радова мора да буде усклађен са установљеном динамиком извођења радова на градилишту, а извођач је дужан да учествује у изради исте, као и да појединости из таквих докумената пружи на увид надзору.

Дужина трајања гарантног рока регулисаће се уговором.

Обојене површине морају да буду чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају да буду уједначеног интезитета, без мрља. Боја мора потпуно да прекрије подлогу. Сви завршеци обојених површина морају да буду равни и правилни.

Наношење боје је ручно или машински - шприцањем.

Код вишеструких премаза предходни премаз мора бити потпуно сув пре него што се нанесе следећи.

Само на суве и припремљене подлоге дозвољено је наношење боје.

Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноћа.

Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити постојане на прање уколико, према упутству произвођача, после рока за везивање могу да се перу меким сунђером и водом са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да се вода при том не обоји.

Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске И механичке утицаје, влагу и атмосферилије.

Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са пигментима отпорним на светлост.

Избор боја врши пројектант, наручилац радова или одговорни представник наручиоца, по договору.

Извођач је обавезан да поднесе, пре набавке материјала, тон карте за одогварајуће материјале. Извођач је обавезан да уради пробне узорке за сваку врсту бојења и може да приступи финалном бојењу тек по добијању писмене сагласности лица одређеног да изврши избор боја. Међутим, оваква сагласност не лишава извођача одговорности за квалитет изведених радова.

Због запаљивости одређених боја, лакова и разређивача извођач се мора строго придржавати упутства произвођача како за време рада, тако и при складиштењу материјала, па је стога извођач обавезан да предузме све мере заштите и безбедност сходно ХТЗ прописима.

Након сваке употребе амбалажу треба прописно заклопити, а то исто важи и за празну амбалажу, која се мора уредно уклањати са градилишта.

За време извођења радова извођач је дужан да спречи да се услед непажње својих радника испрљају већ изведене друге врсте радова других извођача. У противном, извођач је обавезан да надокнади наручиоцу вредност извршених поправки на тим радовима.

Пре почетка посла извођач је дужан да писменим путем обавести надзор о свим запаженим грешкама или оштећењима већ изведених радова, после којих он почиње да ради, како би се осигурао од преузимања одговорности за затечено стање и незадовољавајући квалитет свога посла услед тога.

Обрачун изведених радова извшиће се у складу са техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству.

У свему осталом важе одредбе техничких услова за извођење молерско фарбарских радова у скалду са СРПС-ом У.Ф2. 013 и У. Ф2. 012.

11. КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

Сви радови се изводе од обрађених  врста природног камена финалне обраде по избору пројектанта.

Димензија плоча, врста камена и финална обрада, дате су код сваке позиције појединачно.

Полагање камена врши се у цементном малтеру размере 1:2 справљеног од портланд цемента и  чистог песка и причвршћивањем анкерима према детаљима.

Оштећене плоче као и оне код којих су оштећене ивице не смеју се уграђивати.

По завршеном полагању фуге залити белим цементним малтером.

Фуге не смеју бити веће од 1мм.

Пре предаје објекта на употребу извршити чишћење и полирање делова подова и фасаде.

Облагање фасадних зидова врши се каменим плочама дебљине 3цм, према постојећим узорцима.

Плоче се посебним анкерима котвама вежу за бетонске зидове преко претходно постављене хидро и изолације. Детаље постављања камених плоча њихово анкеровање за бетонске зидове, и осталих елемената  фасаде, израдиће извођач каменорезачких радова и доставити на оверу надзору, аутору и пројектанту.

Овај рад се неће посебно плаћати већ улази у редовну обавезу извођача.

Извођач не сме монтирати напрсле или оштећене плоче.

По завршеној изради камене облоге свих фасадних елемената, извођач је дужан да изврши  чишћење (од цементног млека и других нечистоћа), глачање камена и поправку евентуално оштећених ивица , као  и заливање затварање фуга између камене облоге и других  елемената фасаде .

За степенишна газишта извођач испоручује материјал потпуно припремљен на уградњу према одређеном узорку, детаљу и опису пројектанта.

Обрачун се врши по јединици мере уписане код сваке позиције појединачно ( м2 и м’ ) заједно са свим потребним везама, спојним и заптивним материјалом, заштитом, чувањем и чишћењем пре предаје на употребу.

НАПОМЕНА

Место извођења радова:

Позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд

Квалитет изведених радова

Понуђач је у обавези да изврши радове у складу са свим складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима.

За сав уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима за објекте те врсте .

Понуђач преузима потпуну одговорност и гаранцију за квалитет радова

Предмер радова је дат у одељку XVI – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора.

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом и бројем личне карте). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације. У случају недостављања Обрасца потврде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, овереног од стране Наручиоца, иста ће бити одбијена као неисправна.

Пријаве за обилазак се најављују дан раније и достављају електронском поштом на адресу jelenad@atelje212.rs . Пријаве морају стићи најмање 3 (три) дана пре рока за предају понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач  ће бити обавештен у року од 24 часа од пријема пријаве, на исти начин како је доставио пријаву, а обиласци ће се организовати радним даном од 10 – 13 часова.

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у договорено време дођу на локацију која ће бити достављена у обавештењу о обиласку локације.

Контакт особа: Јелена Дукић дипл. маш.инг. 063/496-929 или Бошко Недељковић тел. 063/496-948.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона и то:

1.2.1. да располаже неопходним финансијским капацитетом – 
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2012, 2013 и 2014) остварио пословни приход у минималном износу од 9.000.000,00 динара, да није имао евидентираних дана неликвидности и да није пословао са губитком у претходне три обрачунске године.

1.2.2. да располаже неопходним пословним капацитетом: услов је да је Понуђач у последњих пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014), до објављивања позива за подношење понуде, извео исте или сличне радове, на минимум три објекта, чија укупна вредност износи минимум 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом

1.2.3. да располаже довољним техничким капацитетом - услов је да Понуђач  располаже  (да има право својине, закупа или друго право коришћења): пословног простора, техничке опреме и основним другим техничким средствима за извршење предметних радова

1.2.4. да располаже довољним кадровским капацитетом - 
услов је да Понуђач  располаже довољним кадровским капацитетом и да његова квалификациона структура и број запослених (по основу Уговора о раду, или Уговора о делу, или другом правном основу) одговарају обиму радова из понуде, од којих минимум једног инжењера који поседује важећу лиценцу 410 или 412 или 413- одговорни извођач радова грађевинских конструкција, издату од Инжењерске коморе Србије и минимум једног инжењера који поседује важећу лиценцу и 450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, издату од Инжењерске коморе Србије.

1.2.5. Да располаже неопходним стандардима којима се гарантује квалитет  услуге:

SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом у области извођења грађевинско занатских радова или одговарајуће, што доказује фотокопијом сертификата.

OHSAS 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду за област инжењерске услуге у области извођења грађевинско занатских радова или одговарајуће (заштиту здравља и безбедност на раду), што доказује фотокопијом сертификата.

SRPS ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине (заштита животне средине) за област инжењерске услуге у области извођења грађевинско занатских радова или одговарајуће, што доказује фотокопијом сертификата

1.2.6. Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације , односно претходни стечајни поступак

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов располагања техничким и кадровским капацитетом за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1. 2. 3. и 4. , Закона , дефинисаних овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова у складу са чланом 76. ЗЈН Понуђач испуњава на следећи начин:

| Додатни услов: | Доказ: |
| --- | --- |
| 1.2.1.Финансијски капацитет Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2012, 2013 и 2014) остварио пословни приход у минималном износу од 9.000.000,00 динара, да није имао евидентираних дана неликвидности и да није пословао са губитком у претходне три обрачунске године | Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, биланс стања и биланс успеха и мишљење независног овлашћеног ревизора (уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, биланс стања и биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора), као и да је приказан укупан нето добитак, за претходне 3 (три) обрачунске године (2012, 2013 и 2014) и Потврда НБС о броју дана неликвидности |
| 1.2.2.Пословни капацитет да је Понуђач у последњих пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014), до објављивања позива за подношење понуде, извео исте или сличне радове, на минимум три објекта, локације чија укупна вредност износи минимум 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом | Фотокопија уговора за сваки од наведених референтних послова са окончаном ситуацијом Наручилац задржава право да од најповољнијег понуђача тражи на увид оригинал документације |
| 1.2.3.Технички капацитет да Понуђач располаже (да има право својине, закупа или друго право коришћења): пословног простора, техничке опреме и основним другим техничким средствима за извршење предметних радова | Образцем Изјаве понуђача (оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца понуде, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу), којим потврђује да испуњава наведени додатни услов у поступку |
| 1.2.4.Кадровски капацитет да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и да његова квалификациона структура и број запослених (по основу Уговора о раду, или Уговора о делу, или другом правном основу) одговарају обиму радова из понуде, од којих минимум једног инжењера који поседује важећу лиценцу 410 или 412 или 413- одговорни извођач радова грађевинских конструкција, издату од Инжењерске коморе Србије и минимум једног инжењера који поседује важећу лиценцу и 450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, издату од Инжењерске коморе Србије. | Образац Изјаве понуђача (оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца понуде, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу), којим потврђује да располаже захтеваним кадровским капацитетом, са копијама захтеваних лиценци и копијама потврда о измирености обавеза плаћања чланарине, као и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета. |
| 1.2.5.Да располаже неопходним стандардима којима се гарантује квалитет услуге: SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом у области извођења грађевинско занатских радова или одговарајуће, што доказује фотокопијом сертификата. OHSAS 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду за област инжењерске услуге у области извођења грађевинско занатских радова или одговарајуће (заштиту здравља и безбедност на раду), што доказује фотокопијом сертификата. SRPS ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине (заштита животне средине) за област инжењерске услуге у области извођења грађевинско занатских радова или одговарајуће, што доказује фотокопијом сертификата | Испуњавање услова доказује се достављањем оверених копија сертификата. |
| 1.2.6. Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак | Образцем Изјаве понуђача (оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца понуде, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу), којим потврђује да испуњава наведени додатни услов у поступку |

- - Испуњеност услова из члана 75.став 2, којом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона), понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу XI).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Подизвођач мора да испуни и додатни услов располагања техничким и кадровским капацитетом за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, који се односе на испуњавање услова из чл. 75.. ст. 1. тач. 1. 2. 3. и 4. , Закона.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке. Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке. Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, испуњава додатне услове у складу са чл. 76 ЗЈН , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Технички капацитет -да Понуђач  располаже  (да има право својине, закупа или друго право коришћења): пословног простора, техничке опреме и основним другим техничким средствима за извршење предметних радова

2) Довољни кадровски капацитет - услов је да Понуђач  располаже довољним кадровским капацитетом и да његова квалификациона структура и број запослених (по основу Уговора о раду, или Уговора о делу, или другом правном основу) одговарају обиму радова из понуде, од којих минимум једног инжењера који поседује важећу лиценцу 410 или 412 или 413- одговорни извођач радова грађевинских конструкција, издату од Инжењерске коморе Србије и минимум једног инжењера који поседује важећу лиценцу и 450- одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, издату од Инжењерске коморе Србије.

3) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације , односно претходни стечајни поступак.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

За ставку бр. 2 Понуђач доставља доказе у складу са захтевима конкурсне документације

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И ДОДАТНОГ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, испуњава услове из чл. 75. Закона и додатни услов , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

  - Подизвођач испуњава и додатни услов располагања техничким и кадровским капацитетом за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, НЕ ОТВАРАТИ

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу дана 03.09.2015.године, до 12,30 часова

Благовременом понудом сматра се понуда која је примљена од стране наручиоца до дана 03.09.2015.године, до 12,30 часова.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде по окончању поступка отварања понуда биће враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и обавиће се дана 03.09.2015.године, до 13,00 часова часова у просторијама Позоришта Атеље 212.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да Комисији за јавну набавку предају овлашћења за учешће у поступку. Овлашћење треба да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи датум и број.

2.1. Понуда мора да садржи:

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац VI у конкурсној документацији),

- Образац структуре цене , попуњен, потписан и печатом оверен (Образац XVI у конкурсној документацији)

- Образац изјаве понуђача, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. ст. 1. тач. 1. 2. 3. и 4. ,  Закона , дефинисане овом конкурсном документацијом, попуњен, потписан и оверен образац,

- Образац изјаве понуђача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. ЗЈН , а у складу са захтевима из конкурсне документације, попуњен, потписан и оверен образац, и доказе који су тражени конкурсном документацијом којима понуђач доказује испуњеност додатних услова

- Образац изјаве подизвођача, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. ст. 1. тач. 1. 2. 3. и 4. ,  Закона , и додатних услова дефинисаних овом конкурсном документацијом, попуњен, потписан и оверен образац.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење уговора (уколико понуду подноси група понуђача) - попуњен, потписан и печатом оверен са назнаком броја и назива партије

- Модел уговора –(потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом).

- Образац трошкова припреме понуде  - потписан и оверен печатом ( Образац VIII у конкурсној документацији ).

- Образац изјаве о независној понуди  - потписан и оверен печатом, , дате под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац IX у конкурсној документацији ).

- Образац изјаве о достављању захтеваног средства финансијског обезбеђења-  меница за добро извршење посла попуњен, потписан и печатом оверен (Образац X у конкурсној документацији ).

- Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2

- Образац изјаве групе понуђача уколико подносе заједничку понуду

- Образац изјаве о обиласку објекта

- Доказе о испуњењу додатних услова у складу са конкурсном документацијом

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН, Изјава о испуњавању додатних услова у складу са чл. 76. Закона).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образци који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и Изјава о испуњавању додатних услова у складу са чл. 76. Закона), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно, и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по патијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .Позориште Атеље 212, Београд, са назнаком (у оквиру назнаке навести број и назив партије за коју Понуђач доставља понуду):

„Измена понуде за јавну набавку Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 -НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 -НЕ ОТВАРАТИ ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 -НЕ ОТВАРАТИ ”

”  или

„Измена и допуна понуде за јавну Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 -НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. (Образац изјаве подизвођача).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач, односно у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

У случају из става 12 члана 80 Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, Наручилац не предвиђа могућност  преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, МЕСТА И РОКА ИСПОРУКЕ,РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата се врши по испостављеној привременој и окончаној ситуацији овереној од стране Наручиоца, извођача и надзорног органа.

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна за извршене радове потврђене од стране наручиоца, понуђача и надзорног органа што ће бити констатовано записнички.

Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу места и рока завршетка радова

Место извођења радова Позоришта Атеље 212, Светогорска 21, Београд.

Рок завршетка радова: највише 45 радних дана од дана закључења уговора и увођења у посао

9.3. Захтеви у погледу рока за отклањање недостатака и гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године, рачунајући од дана записничке примопредаје.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или стручног надзора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или стручног надзора, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за добро извршење посла.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова, коју понуђач искаже у понуди , сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена мора бити са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач је дужан да у року од два  дана од дана потписивања уговора, као средства финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, достави:

-оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење -писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања садржани у картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011)

2) Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу као средства финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, достави

-оригинал сопствену бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење -писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања садржани у картону депонованих потписа. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад .

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011)

- Изабрани понуђач је у обавези да пре почетка радова Наручиоцу достави важећу Полису осигурања од професионалне и опше одговорности из делатности.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронском поштом на e-mail,или путем факса) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Питања треба у писаној форми упутити на адресу:

Позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд , уз напомену „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. Р- 03/2015-",  или на email: jelenad@atelje212.rs, сваког радног дана у периоду од 9:00-16:30 часова

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци , који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, уколико се те одлуке односе на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара уколико подноси захтев за заштиту права на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права понуђача; корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се наћи на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга- Радови на згради позоришта, ЈН број Р- 03/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре | Да | Не |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре | Да | Не |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре | Да | Не |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре | Да | Не |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре | Да | Не |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| Понуђач је уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре | Да | Не |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- набавка радова – Радови на одржавању зграде позоришта ЈН број Р- 03/2015-

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Број подизвођача |  |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | % |

Рок важења понуде: ______________  дана  (попуњава Понуђач – не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде).

Рок плаћања: се прецизира од дана пријема исправног рачуна за извршене радове потврђене од стране наручиоца, понуђача и надзорног органа што ће бити констатовано записнички. Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Исплата се врши по испостављеној привременој и окончаној ситуацији овереној од стране Наручиоца, извођача и надзорног органа.

Рок за завршетак радова (максимум 45 радних дана): ___________ радних дана од потписивања уговора и увођења у посао (попуњава Понуђач ).

Гарантни рок за изведене радове (минимум 2 године)- _____________________, рачунајући од дана записничке примопредаје.

Место извођења радова: Позориште Атеље 212,  Београд ул. Светогорска бр. 21,

Место и  датум                                                                                                  Понуђач

____________________, ____.___. 2015. год.                                ___________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може

да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и оверити печатом образац

структуре цене.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ВРШЕЊУ РАДОВА НА ЗГРАДИ ПОЗОРИШТА

ЈН број Р- 03/2015

Закључен између:

1. ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212, СВЕТОГОРСКА бр.. 21, ПИБ 100049752 коју заступа Директор Бранимир Брстина (у даљем тексту: Наручилац)

с једне стране   и

___________________________________________________,које заступа директор __________________________________, са  седиштем  у ____________________,  улица

___________________________________бр.________, ПИБ_________________________

(у даљем тексту Извођач  ), (попуњава Извођач), с друге стране са

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

2. * Извођач  је део набавке која је предмет овог уговора – __________________, поверио подизвођачу ____________________________________ПИБ ________________, матични број ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ___________________, поверио подизвођачу ____________________________________ПИБ ________________, матични број ________________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)

АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава Извођач)

- _______________________________из____________________,ул._______________________________ бр.____,

- _______________________________из____________________,ул._______________________________ бр.____,(у даљем тексту: Извођач), које заступа овлашћени представник-директор фирме __________________________________________________ из____________________, ул. ________________ бр._____.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

Да је Наручилац на основу члана   32, 52. став 1. и 60.  Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ 124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/13), а на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу за јавне набавке, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца за јавну набавку радова– Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, на основу Одлуке о покретању поступка број 2240 од 23.07.2015. године за потребе Позоришта Атеље 212.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према понуди број ________________ од ________ 2015. године, и у складу са пројектно-техничком документацијом, која је саставни део овог уговора.

Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број                од ____.____. 2015. године и понуде Извођача број ___________ од ____.____.2015. године (попуњава Извођач), изабрао Извођача за набавку радова Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно ________________________динара без ПДВ-а. (словима:_______________________ _________________________________________) односно _________________________динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ____________ од ______________. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу на име уговорних цене радова из члана 1.овог Уговора уплати укупно_______________динара (словима: ____________________________________ ), што чини укупну цену извршених радова, са ПДВ-ом .

Плаћање ће се извршити по испостављеној и овереној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема уредне оверене ситуације.

Уколико Наручилац или стручни надзор делимично оспоре испостављену ситуацију, дужни су да исплате неспорни део ситуације у року од 45 дана од дана пријема уредне оверене окончане ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Наручилац ће плаћање извршити на рачун бр. ______________________, код _________ банке (попуњава Извођач).

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

- меницу за добро извршење посла, у року од два дана од дана потписивања уговора, у висини од 10% од вредности радова из уговора без ПДВ-а.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао, од када почиње да тече рок из става 1. овог члана.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
 - по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач је дужан да извођење радова у свему прилагоди околностима да се у Позоришту одржавају пробе и представе.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. Извођач се обавезује :

- да Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду; - да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца и стручног надзора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезуjе да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, и именовати запослено лице овлашћено за праћење реализације овог уговора.

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од закључења уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту.

Наручиоца се обавезује да, уз присуство стручног надзора и запосленог лица овлашћеног за праћење реализације овог уговора, уведе Извођача у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извођач се обавезује у року од два дана од дана потписивања уговора достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла , без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење -писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања садржани у картону депонованих потписа.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Уколико Извођач не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, Наручилац има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења, и уновчи финансијско средство обезбеђења поднето од стране Извођача на име доброг извршења посла.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Члан 10.

Извођач се обавезује да на дан примопредаје радова, на име отклањања недостатака у гарантном року, доставити уредно потписану и регистровану оригинал сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име отклањања недостатака у гарантном року.

Уз меницу ће доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 5 (пет) дана дуже од гарантног рока.

Уколико Извођач не изврши отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења, и уновчи финансијско средство обезбеђења поднето од стране Извођача на име отклањања недостатака у гарантном року.

Члан 11.

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова доставити Наручиоцу важећу Полису осигурања од одговорности из делатности.

У случају промене осигуравача или истека осигурања по полиси током периода извођења радова Извођач се обавезује да обезбеди континуитет полисе.

Предметна полиса осигурања ће служити као средство обезбеђења Наручиоца, односно осигурање Наручиоца од одговорности изабраног понуђача за евентулано причињену штету изабраног понуђача по основу законске (опште) одговорности, и то:

- за штете настале,односно проузроковане за случај смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица и

- за штете настале, односно проузроковане из послова и активности понуђача, као осигураника, и /или из поседовања ствари

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите. Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, што Извођач признаје без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или стручног надзора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или стручног надзора, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за добро извршење посла.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу.

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са уговорним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Вишкови , односно мањкови радова , који не прелазе 10% од уговорених радова, плаћају се према уговореним јединичним ценама. Извођење вишкова радова у овом обиму неће утицати на продужетак рока за завршетак радова.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 17.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног стања објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Преглед радова обезбедиће Наручилац.

Члан 18.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са предмером или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 20.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла.

Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 22.

Прилог и саставни део овог уговора је - понуда Извођача бр. ________ од ______________________ године са предмером и предрачуном радова.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављањa средства обезбеђења из члана 9. Уговора.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну

.

за   ИЗВОЂАЧА			                                       	За НАРУЧИОЦА

___________________________                                                 ________________________

М.П. _______________________				М.П.____________________

ПОДИЗВОЂАЧ

_______________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

_______________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Уколико понуђач доставља понуду за више партија Образац ископирати и унети број партије за коју се подноси понуда.

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке. Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач доставља понуду за више партија Образац ископирати и унети број партије за коју се подноси понуда.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, за потребе Позоришта Атеље 212 дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____________________________________________________________, из ____________________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

- у року од два дана од дана потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

Место и  датум                                                                                          Понуђач

____________________,____.___.2015.год.                          ___________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

За јавну набавку Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, за потребе Позоришта Атеље 212 дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____________________________________________________________, из ____________________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор пре почетка извођења радова доставити Наручиоцу важећу Полису осигурања од одговорности из делатности, у складу са конкурсном документацијом, као и да ћу обезбедити континуитет Полисе у случају промене осигуравача или истека осигурања по полиси током периода извођења радова.

Предметна полиса осигурања ће служити као средство обезбеђења Наручиоца, односно осигурање Наручиоца од одговорности изабраног понуђача за евентулано причињену штету изабраног понуђача по основу законске (опште) одговорности, и то:

- за штете настале,односно проузроковане за случај смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица и

- за штете настале, односно проузроковане из послова и активности понуђача, као осигураника, и /или из поседовања ствари

Место и  датум                                                                                          Понуђач

____________________,____.___.2015.год.                          ___________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке. Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач доставља понуду за више партија Образац ископирати и унети број партије за коју се подноси понуда

XIII ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке - Радови на згради позоришта ЈН број Р- 03/2015, за потребе Позоришта Атеље 212.

Овлашћујемо члана групе _____________________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

| Назив и седиште члана групе | Врста посла који ће извршити члан групе | Потпис одговорног лица члана групе |
| --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  | Потпис одговорног лица М.П._____________________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица М.П._____________________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица М.П._____________________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица М.П._____________________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица М.П._____________________________ |

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Уколико понуђач доставља понуду за више партија Образац ископирати и унети број и назив партије за коју се подноси понуда и за сваку партију доставити засебан образац.

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Дана ___________________.2015. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из _________________________ извршен је обилазак локације ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на згради позоришта Атеље 212 , ЈН бр. Р-03/2015 по позиву за достављање понуда.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

представник Наручиоца

_____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду и саставни је део понуде.

XV РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | Вредност радова (у РСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА:

Све фотокопије треба да буду читке и пожељно је да буду парафиране и оверене печатом понуђача.

| У _____________, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

За јавну набавку радова- Радови на згради позоришта ЈН Р-03/2015

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1.0.1. | Припрема градилишта: рачишћавање, формирање градилишног складишта за опрему, алат и материјал. Обрачун паушално. | пауш. | 1,00 |  |  |  |
| 1.0.2. | Довоз, монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему премa важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2м висине поставити радне платхорме од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Обезбедити нормално фунционисање улаза у позориште. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу надзорни орган инвеститора .Ценом обухватити заштиту отвора. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м². | м2 | 339,25 |  |  |  |
| 1.0.3. | Извршити преглед комплетне камене фасаде -куцкањем сваке плоче појединачно. Плоче које су поломљене облежити за замену новим, евидентирати њихове димензије, број комада. У договору са надзорним органом направити специфкацију плоча које је потребно заменити новим, и то према врсти камена, димензијама и завршној обради. Плоче које су целе, а нису стабилне, склоне паду или ломљењу, такође обележити-за поновну монтажу. Током прегледа, посебну пажњу обратити на стање ивичних плоча, на еркерима, допрозорницима, надпрозорницима, и подпрозорницима. Обрачун по м². | м2 | 172,19 |  |  |  |
| Равна фасадa према Светогорској улици | м2 | 75,00 |  |  |  |
|  | Прозорске нише на равној фасади према Светогорској улици | м2 | 40,65 |  |  |  |
|  | Лучна фасада | м2 | 21,00 |  |  |  |
|  | Прозорске нише на лучној фасади | м2 | 2,20 |  |  |  |
|  | Плафоњере (камене плоче) изнад улазних врата лучне фасаде | м2 | 6,60 |  |  |  |
|  | Ниша - равни део | м2 | 15,10 |  |  |  |
|  | Ниша - скулптура краљ Иби | м2 | 6,00 |  |  |  |
|  | Солбанци |  | 5,64 |  |  |  |
| 1.0.4. | Извршити преглед камених плоча на пјацети (под, рампа, степениште, стубoви) . Плоче које су поломљене облежити за замену, евидентирати њихове димензије, број комада. Плоче које нису стабилне обележити за поновну монтажу. Према упутству надзорног органа направити специфкацију плоча које је потребно заменити(нове плоче), и то према врсти камена, димензијама и завршној обради. Прегледати вертикалне плоче, ивичне , поклопне плоче. Обрачун по м². | м2 | 103,00 |  |  |  |
| 1.0.-УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ |  |  |  |  |  |
|  | ПЈАЦЕТА |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Демонтажа дела сокле (на кући Јеврема Грујића) висине 40 см -камен равно бучје са претходним обележавањем, јер се поново уграђује. Пажљиво демонтирати камен, очистити и сложити , спремити за поновну уградњу. Облогу обити до здравог слоја. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав рад и материјал. Обрачун по м1. | м1 | 12,00 |  |  |  |
| 1.1.2. | Пажљива демонтажа поломљених подних гранитних плоча. Плоче демонтирати, и скинути подлогу до здравог слоја. Плоче очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². | м2 | 2,00 |  |  |  |
| 1.1.3. | Демонтажа камених плоча 40х40х3 на заштитним стубићима на тротоару. Пажљиво демонтирати камен, очистити и сложити , спремити за поновну уградњу. Процењено за демонтажу 50 % плоча. Облогу обити до здравог слоја. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав рад и материјал. Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |  |  |  |
|  | СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОГЛАСНИ СТУБ НА ПЈАЦЕТИ |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Демонтажа плоча на слободностојећем огласном стубу-лево(са репертоаром) и стубу-десно . Пажљиво демонтирати камен, очистити и сложити , спремити за поновну уградњу. Процењено за демонтажу 25 % плоча. Облогу обити до здравог слоја. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав рад и материјал. Обрачун по м2. | м2 | 1,50 |  |  |  |
|  | ОБЈЕКАТ |  |  |  |  |  |
|  | ВЕРТИКАЛНИ ДЕО ФАСАДЕ ПРЕМА СВЕТОГОРСКОЈ УЛИЦИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Демонтажа појединачних претходно обележених камених плоча које су обележене за замену новим. Процењено за демонтажу 10 % плоча. Демонтажу извршити пажљиво тако да се не оштете суседне плоче. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². | м2 | 17,22 |  |  |  |
| 1.1.6. | Демонтажа појединачних камених плоча које су обележене за поновну уградњу, јер нису стабилне Процењено за демонтажу 10 % плоча. Демонтажу извршити пажљиво да се не оштете суседне плоче. Подлогу очистити до здравог слоја. Камен очистити, обележити и сложити према врсти камена, месту уградње, на место где назорни орган каже. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². | м2 | 17,22 |  |  |  |
|  | ЛУЧНИ ДЕО ФАСАДЕ |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Демонтажа нестабилних камених облога на еркерима (хоризонталних, вертикалних, под косином, око отвора за осветљење). Пажљиво демонтирати камен,обележити, очистити и сложити на градилишну депонију. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. . Обрачун m2. | м2 | 3,68 |  |  |  |
| 1.1.8. | Демонтажа постојећих поклопаца за светиљке од пескираног стакла : косих на еркерима, делова постојећег вертикалног застакљења , иза којих се налазе рефлектори. Делове стакла и носача пажљиво демонтирати, одложити на место по упутству надзорног органа. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |  |
|  | РАВНИ ДЕО ФАСАДЕ СА НИШОМ |  |  |  |  |  |
|  | ЕРКЕР ИЗНАД СКУЛПТУРЕ КРАЉ ИБИ |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Демонтажа свих хоризонталних и вертикалних плоча еркера изнад скулптуре. Плоче демонтирати, и скинути подлогу до здравог слоја. Плоче очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². |  |  |  |  |  |
|  | хоризонтални део | м2 | 5,79 |  |  |  |
|  | вертикалних део | м2 | 1,30 |  |  |  |
| 1.1.10. | Преглед и демонтажа постојећих дрвених јарбола и њихових металних делова на фасади према Светогорској улици. Надзорни орган евидентира стање стубова као и металних носећих делова јарбола. демотирани материјал прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав рад и материјал.Обрачун по комаду. | ком | 7,00 |  |  |  |
| 1.1.-УКУПНО РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ (без ПДВ-а) |  |
| 1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0. | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 2.1. | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ КАМЕНИХ ПЛОЧА |  |  |
| 2.1.1. | ЗАМЕНА фасадне сокле (на кући Јеврема Грујића) -постојећим плочама 40 Х40Х3 гранитним плочама "равно бучје". Недостајуће плоче заменити новим према постојећем узорку (процењено да је за замену 20%). Ценом обухватити сав рад и материјал. Обрачун по м2. Плоче дебљине 3 цм поставити у цементном малтеру размере 1:3, а зидове претходно испрскати цементним шприцем. Недостајуће плоче поставити на претходно очишћену подлогу . Камен пре уградње наквасити водом. По завршеном облагању очистити спојнице и камен. Спојнице морају да буду правилне. | м2 | 1,05 |  |  |  |
|  | РАВНИ ДЕО ФАСАДЕ |  |
| 2.1.2. | Замена оштећених плоча новим. Камен уградити у цементном малтеру размере 1:2, на претходно оквашену и очишћену подлогу. Фуговати цементним малтером и очистити камен, по упутству пројектанта. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |
|  | Равно бучје. | м2 | 17,22 |  |  |  |
|  | плави ток-штоковано | м2 | 13,78 |  |  |  |
|  | плави ток-полирано | м2 | 3,44 |  |  |  |
| 2.1.3. | СЛОБОДНОСТОЈЕЋИ ОГЛАСНИ СТУБ НА ПЈАЦЕТИ |  |
|  | Поновно постављање постојећих плоча које су претходно демонтиране и обележене . Камен уградити у цементном малтеру размере 1:3, на претходно оквашену и очишћену подлогу. Фуговати цементним малтером и очистити камен, по упутству надзорног органа. Обрачун по м2 | м2 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | ЕРКЕР ИЗНАД СКУЛПТУРЕ КРАЉ ИБИ |  |
|  | Монтажа свих хоризонталних и вертикалних плоча еркера изнад скулптуре (Краљ Иби). Подлогу до здравог слоја. Недостајуће плоче заменити новим према постојећем узорку (процењено да је за замену 25%). Ценом обухватити припрему подлоге, набавку недостајућих и уградњу постојећих и нових плоча, комплетно са фуговањем, израду окапних фуга на вертикалним плочама. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². |  |  |  |  |  |
|  | хоризонталних д= 3 см | м2 | 5,79 |  |  |  |
|  | вертикалних д= 2 см | м2 | 1,30 |  |  |  |
| 2.1.5. | Поновна монтажа плоча на заштитним стубићима 40х40х40 на тротоару. Недостајуће плоче заменити новим према постојећем узорку (процењено да је за замену 5%). Ценом обухватити припрему подлоге, набавку недостајућих и уградњу свих плоча, комплетно са фуговањем. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |  |  |  |
| 2.1.6 | Фуговање зидова од камена цементним малтером на вертикалним равним деловима фасаде . Површине за фуговање очистити, отпрашити и опрати водом. Добро очишћене спојнице испунити малтером и обрадити по упутству надѕорног органа. Малтер не сме да буде редак да не дође до цурења материјала и прљања камена. По завршеном фуговању спојнице и лице очистити. Обрачун по м² | м2 | 172,19 |  |  |  |
| 2.1.7. | Попуњавање фуга на вертикалним спојевима герованих камених плоча фасаде цементним малтером на вертикалним деловима фасаде. Површине за фуговање очистити, отпрашити и опрати водом. Спојнице добро испунити малтером и завршно обрадити по упутству надзорног органа. Малтер не сме да буде редак, да не дође до цурења материјала и прљања камена. По завршеном фуговању спојнице и лице очистити. Фуговане и попуњене ивице оборити до 3 мм (обе плоче). Обрачун по м1 | м1 | 25,00 |  |  |  |
| 2.1.8. | Пломбирање оштећеног газишта на спољњем степенику (20х10 см) од камена. Санацију извршити израдом пломбе од исте врсте камена , уградити цементним малтером са додадтком адитива или специјалним лепковима . Камен рундовати и полирати, према постојећем узорку, по упутству надзорног органа. . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | ком | 1,00 |  |  |  |
| 2.2. | ПРАЊЕ ФАСАДЕ |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Прање комплетне фасаде водом под притиском (равни делови фасаде, нише , еркери, пластика и друго). Притисак воде мора бити одговарајући , да не оштећује фасаду и профилацију. Очистити све флеке, патину , прашину , соли и слично. Ценом обухавтит додавање неутралних, безјонских средстава за чишћење фасаде, који је не оштећују. Обрачун по м2 . | м2 | 94,80 |  |  |  |
|  | фасада | м2 | 75,00 |  |  |  |
|  | оградних стубова на тротоару 40х40х40 -15 ком | м2 | 12,00 |  |  |  |
|  | спуштени плафони | м2 | 7,80 |  |  |  |
| 2.2.2. | Скидање графита са површине фасаде. Пошто је површина фасаде опрана водом или неутралним средством под притиском, на опране површине нанети средства са растварачем. Пре нанпшења на целу површину која је обојена графитима, извршити пробу деловања растварача на камен. Након деловања растварача , површине благо трљати, испрати водом. по потреби поступак поновити док се графити у потпуности не скину. Обрачун по м2 очишћење површине. | м2 | 0,50 |  |  |  |
| 2.2.3. | Чишћење пода пјацете водом под притиском, - са свим праговима ,соклама, бочним страницама рампе и остало. Притисак воде мора бити одговарајући , да не оштећује камен. Очистити све флеке, патину , прашину , соли и слично. Ценом обухавтит додавање неутралних, безјонских средстава за чишћење фасаде, који је не оштећују. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције. | м2 | 103,00 |  |  |  |
| 2.2.4. | Чишћење газишта спољњег степеништа. Чишћење извести хемијским средствима за камен. Ценом обухватити и поновно заливање фуга на газиштима противклизним материјалом. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције газишта. | м2 | 2,00 |  |  |  |
| 2.2.5. | "Заштита површина зида од камена силиконским премазом, од утицаја влаге и атмосферилија. Заштита треба да обезбеди и лакше скидање графита. На чисту и суву површину сокле нанети два безбојна силикатна премаза Фобогала или слично. Обрачун по м2. | м2 | 172,19 |  |  |  |
| 2.2.6. | Нестабилне камене плоче које су склоне паду фиксирати за носећу конструкцију ( бетон) шрафовима од прохрома.према детаљу. Главе шрафова морају бити месингани или прохромски са главом у боји месинга. Врсту главе одобрава аутор фасаде. Обрачун по комаду. | ком | 50,00 |  |  |  |
| 2.2.7. | Полирање делова постојеће фасаде. Полирање извести брусним каменом до високог сјаја. После полирања површине заштитити силиконским премазом, два пута као и остале делове фасаде. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |
|  | полирање гранитних плоча | м2 | 2,00 |  |  |  |
|  | полирање гранитних плоча на кружном степеништу -кула | м2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Извршити преглед металних носача постојећих дрвених јарбола и чаура на фасади према Светогорској улици и на слободностојећем стубу . Надзорни орган евидентира стање носачаи кроз грађевински дневник даје дозволу за њихву употребу приликом замене јарбола или њихову замену. Обрачун по комаду. | ком | 7,00 |  |  |  |
| 3.2. | Демонтажа постојећих, набавка, израда и постављање нових јарбола према постојећем узорку и цртежу. Јарболе израдити од суве, праве и квалитетне храстове грађе I класе, по пројекту, детаљима, и упутству пројектанта. На ослонцима урадити водонепропусни, силикатни премаз. Јарболи су направљени од полуоблица пречника 12 см. Полуоблице су спојене и имају језгро - носећи челични кутијасти профил 40/80 mm . Веза челика и дрвета изведена је помоћу месинганих завртња. Ојачања сваког елемента урадити према постојећем узорку и постојећим детаљима, упутству пројектанта и надзорног органа. Укупна дужина елемената једног јарбола је 14 м. Ценом обухватитити заштитни премаз дрвених елемената , заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, завршно бојити према постојећем узорку. На споју дрвеног носача и чауре обезбедити продирање воде на споју. Ценом обухватити све месингане чауре (4 чауре по јарболу различитих димензија) , сав рад и материјал . Цена по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | јарболи | ком | 7,00 |  |  |  |
|  | вертикале на степеништу | ком | 7,00 |  |  |  |
| 3.3. | РЕШЕТКЕ НА КУЛИ |  |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, транспорт, испорука, израда и монтажа нових решетки на расхладним кулама према постојећем узорку . Дрвена конструкција,од храстове грађе, са испуном од дрвених гредица 4/6 смм. Обрачун по м2 решетке финално обрађене. | м2 | 20,00 |  |  |  |
| 3. УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 4.1. | Браварски радови | м1 | 7,35 |  |  |  |
|  | Набавка материјала, транспорт, испорука, металних трака са шиљцима против голубове. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |
| 4. УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 5.1. | Преглед, чишћење постојећих хоризонталних и вертикалних бакарних олука. Обрачун по м1. | м1 | 24,00 |  |  |  |
| 5.2. | Израда и монтажа покривних дилатационих лајсни од бакарног лима према кући Р. Димитријевића , развијене ширине (РШ) до 30 цм, дебљине 0,60 мм. Обрачун по м1. | м1 | 10,00 |  |  |  |
| 5.2. | Фиксирање постојећег олука ( на кући Ј.Грујића). Обрачун паушално. | пауш | 1,00 |  |  |  |
| 5. УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | БОЈЕЊЕ БРАВАРИЈЕ | м2 | 2,75 |  |  |  |
|  | Бојење постојећих поклопаца светларника(према кући Ј.Грујића), металног постамента огласног стуба и других браварских елемната на фасади бојом за метал, са претходним скидањем старе боје. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Наочишћену површину нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта. По извршеној монтажи поправити боју. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |
|  | поклопци светларника | м2 | 1,44 |  |  |  |
|  | поклопци шахтова на тротоару75х75 см | м2 | 1,13 |  |  |  |
|  | постамент и конструкција на огласном стубу. | м2 | 0,18 |  |  |  |
| 6.2. | КУПА | м2 | 32,60 |  |  |  |
|  | Бојење постојећих стубова , венца на купи изнад степеништа, унутрашњост купе . Све површине обојити по оригиналном узорку. Завршна обрада је силикатно-силиконски декоративни малтер, гранулације 1.5 мм, Цересит ЦТ174 или слично урађен преко водоотпорног и паропропусног основног премаза. Ценом обухватити и заштиту дрвене конструкције куле. Боја и завршна обрада по избору пројектанта. Све радове извести према упутствима произвођача. Обрачун по м2 површине изведене и обојене површине са свом потребном оплатом, скелом и добром заштитом отвора. |  |  |  |  |  |
| 6. УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 7.1. | Поправка постојећих декоративних елемената - поклопаца светиљки у пиластрима (монтирани се под косином). Ови поклопци су демонтажни како би могле да се мењају светиљке. Столарију детаљно прегледати и анпасовати. Обезбедити заптивање стаклених делова трајно еластичном ЕПДМ гумом . Уколико постоје, оштећене делове поправити или заменити новим од исте врсте дрвета. Дрвене делове заштити основном бојом и мат лаком у тону постојећег. Обрачун по комаду финално обрађено . | КОМ | 5,00 |  |  |  |
| 7.2. | Преглед постојеће фасадне столарије израђене од пуне храстовине. Комплетну столарију детаљно прегледати и анпасовати. Уколико постоје, оштећене делове поправити или заменити новим од исте врсте дрвета. Заштити слојем безбојне мат лазурне боје. Обрачун по м2 | м2 | 68,74 |  |  |  |
|  | равни део фасаде према Светогоској улици | м2 | 38,43 |  |  |  |
|  | лучни део фасаде | м2 | 25,11 |  |  |  |
|  | врата иза стаклених ниша 5,20 | м2 | 5,20 |  |  |  |
| 7. УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Материјал јед. цена у дин. без ПДВ-а | РАД јед. цена у дин.без ПДВ-а | Материјал укупно у дин. без ПДВ-а | Рад укупно у дин. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉЊЕГ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |
| А | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |
| А.1. | Утвђивање места напајања и начина управљања радом спољњег декоративног осветљења, провера функционалности делова инсталације и исправности опреме за заштиту струјних кола и управљање радом са пописом неисправних елемената | рад сат | 4,00 |  |  |  |  |
| А.2. | Развезивање са инсталације и демонтажа постојећих рефлектора |  |
|  | Рефлектор са халогеном сијалицом 300W, на металној конструкцији на фасади; радови се изводе са скеле или телескопских мередевина, радна висина до 7 метара | ком | 14,00 |  |  |  |  |
|  | Рефлектор са халогеном сијалицом 300W, на фасади; радови се изводе са скеле или телескопских мердевина, радна висина до 7 метара | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| А.3. | Испитивање инсталација, утврђивање места квара на свим струјним колима | рад сат | 25,00 |  |  |  |  |
| А.4. | замена делова неисправне инсталације проводником PP-Y, 3x1,5 мм2 постављаним кроз металну конструкцију; процењена дужина 150 м | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| А.5. | испорука материјала и прибора и поравке у разводним таблама утврђене прегледом инсталације и провером функционалности | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Материјал јед. цена у дин. без ПДВ-а | РАД јед. цена у дин.без ПДВ-а | Материјал укупно у дин. без ПДВ-а | Рад укупно у дин. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉЊЕГ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |
| Б. | ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |
| Б.1. | Набавка и испорука рефлектора са сијалицама са LЕ диодама наведених карактеристика | ком | 30,00 |  |  |  |  |
|  | -радни напон 230V -снага 30 W, температура боје 4000 К -карактеристика снопа средње широка -механичка заштита IP65 -материјал кућишта силумин, -завршна обрада бојено, боја сива -оптички прибор заштитно -термоотпорно стакло -прибор за постављање " У " носач -модел сл. типу FL 5204 NOVOLUX порекло Кина или одговарајуће |  |  |  |  |  |  |
| Б.2. | Монтажа на постојећу металну конструкцију или зид и повезивање на инсталацију рефлектрора за осветљавање фасада; радови се изводе са скеле или телескопских мердевина, радна висина до 7 метара | ком | 30,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Материјал јед. цена у дин. без ПДВ-а | РАД јед. цена у дин.без ПДВ-а | Материјал укупно у дин. без ПДВ-а | Рад укупно у дин. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉЊЕГ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  |
| Ц. | ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |
| Ц.1. | Провера рада реконструисане инсталације са провером / подешавањем елемената за аутоматско управљање радом | рад сат | 2,00 |  |  |  |  |
| Ц.2. | Усмеравање рефлектора у ноћним условима; радови се изводе са скеле или теле скопских мердевина, радна висина до 7 метара | рад сат | 7,00 |  |  |  |  |
| Ц.3. | Чишћење градилишта од отпадног материјала са одлагањем у контејнер општег отпада | рад сат | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |  |

8. РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉЊЕГ ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА- РЕКАПИТУЛАЦИЈА

|  | Материјал укупно у дин. без ПДВ-а | Рад укупно у дин. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| А – ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| Б- ОПРЕМА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| Ц-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ-а): |  |  |

| Укупна вредност материјала без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупно вредност радова без ПДВ-а: |  |
| 8.Укупно- Реконструција спољњег декоративног осветљења без ПДВ-а |  |

| Ред.бр. | Позиција | Јединица мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
|  | Чишћење и поновна монтажа постојећих поклопаца за светиљке од пескираног стакла : косих на еркерима, делова постојећег вертикалног застакљења по завршеним електрорадовима и замени светиљки . Делове стакла пажљиво монтирати, фиксирати за постојеће носаче. Обрачун по комаду. | ком | 5,00 |  |  |  |
| 9.1. | ЧИШЋЕЊЕ |  |
|  | Чишћење вертикалних и хоризонталних делова стакленог крова на еркеру, застакљења на фасади . Обрачун по комаду. Проверити стабилност месинганих носача. Ценом обухватити поновно заптивање стаклених делова трајно еластичном ЕПДМ гумом вулканизованом на угловима .Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | ком | 20,81 |  |  |  |
| 9.2. | КОМПЛЕТНО ЧИШЋЕЊЕ и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољњих површина. Обрачун по м² очишћене површине. | м2 | 100,00 |  |  |  |
| 9.3. | ОТИРАЧИ |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт материјала и уградња овог подног отирача према постојећем узорку и према постојећем раму. Рам је од месинганих профила Површина једмог отирача око 2м2. Израђен је од месинганих угаоних оквира и одговарајуће испуне - траке од алуминијумских профила са интегрисаним елементом од ПВЦ-а, итисона или сл. Обрачун дат по комаду. отирач димензија , трапезастог облика 200х100 см | Ком | 3,00 |  |  |  |
| 9. УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ОД  1-9:

| 1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ (без ПДВ-а) |  |
| --- | --- |
| 2. УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| 3. УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| 4. УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| 5. УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| 6. УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| 7. УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| 8.УКУПНО- Реконструција спољњег декоративног осветљења (без ПДВ-а) |  |
| 9. УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ (без ПДВ-а) |  |
| УКУПНО РАДОВИ (без ПДВ-а): |  |
| ПДВ: |  |
| УКУПНО РАДОВИ (са ПДВ-ом): |  |

Место и  датум                                                                                                  Понуђач

____________________, ____.___. 2015. год.                                ___________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може

да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и оверити печатом образац

структуре цене.