Број: 2442.

Датум: 09.07.2019.године

# ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212, Београд, ул. Светогорска бр. 21

**Матични број: 07023880**

**ПИБ: 100049752**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

# СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

### ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**бр. У-1.2.6/19**

|  |  |
| --- | --- |
| Објављено на Порталу дана: | **09.07.2019.год.** |
| Рок за достављање понуде: | **17.07.2019. год. до 12:00** |
| Јавно отварање понуда: | **17.07.2019. год. од 12:30** |

#### Јул 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(“Службени гласник РС“ бр.41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке У-1.2.6/19 број 2021. од 04.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку У- 1.2.6/19 број 2022. од 04.06.2019. године, припремљена је:

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности –**

**Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту**

**ЈНМВ бр. У-1.2.6/19**

Конкурсна документација садржи укупно 71.страну :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 2. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације) и опис  услуга | 3. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и  76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 20. |
| V | Образац понуде (Образац 1);  Образац структуре понуђене цене - техничка спецификација, са упутством како да се попуни (Образац 2);  Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);  Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).  Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став2.Закона(Образац 7);  Изјава о јавној доступности доказа  Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла | 21-54 |
| VI | Модел уговора | 55. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 63. |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

1. **Подаци о наручиоцу** Наручилац: Позориште Атеље 212 Адреса: *Светогорска 21*

*ПИБ: 100049752*

*Матични број:07023880*

Интернет страница наручиоца:[www.atelje212.rs](http://www.atelje212.rs/)

### Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3**.**Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. У-1.2.6/19 су услуге - Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту.

### Партије

Предметна набавка је обликована у две партије, и то:

### Партија 1: Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова;

**Партија 2: Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова.**

Ознака и назив из Општег речника набавки :

50000000 – услуге одржавања и поправки

#### Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

*Није у питању резервисана јавна набавка.*

### Контакт (лице или служба)

* Славица Срзентић, дипл.правник, службеник за јавне набавке
* Е-маил: [javnenabavke@atelje212.rs](mailto:javnenabavke@atelje212.rs)

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСИТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ОПИС УСЛУГА***

### ТЕХНИЧКИ ОПИС

**Позориште Атеље 212 је сврстано у II.2 групу подкатегорију 6 угрожености од пожара, односно у категорију објеката са повећаним ризиком.**

**ПАРТИЈА 1**

**СИСТЕМ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА**

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Позориште поседује микропроцесорску адресибилну централу типа ZITON ZP3-2L, за сигнализацију пожара, са могућношћу функционисања у режиму дан-ноћ, са АКУ батеријама за сопствено напајање у случају нестанка мреже до 18Ah.

За детекцију пожара видљивог дима монтирани су адресибилни оптички детектори дима типа ZITON ZP-730GE , конвенциони оптички детектор дима, типа ZITON ZP-630 GE. На инсталацији се налазе паралелни индикатори пожара типа ZP-RI, адресибилни зонски модули типа А70 GE ZITON, за повезивање конвенционалних јављача на адресибилну централу.

Путем ЛЦД дисплеја, надзиру се активности централе. Дисплеј и контролне функције су потпуно програмибилне и аларми и догађаји укључујући зоне, локације и поруке могу се програмирати да се прикажу са било које локације. Централа за дојаву пожара смештена је у просторији портира на улазу. Сви аларми се третирају као аутоматски ( од стране аутоматског јављача ) и као ручни ( од стране ручног јављача пожара). Аутоматски аларм се прослеђује са временском задршком, док се ручни аларм прослеђује непосредно ка извршним уређајима. Трајање временске задршке аларма се подешава програмски. Систем дојаве пожара може да функционише у режиму ДАН или режиму НОЋ. Ови режими се непосредно односе на присуство људи током дана у штићеном простору као и на присуство оператера на централама. Обезбеђено је непрекидно дежурство оператера на систему дојаве пожара.

Извршне функције ПП централе

* 1. Затварање ПП врата у магацину декора и реквизите која деле магацин на два ПП сектора и која су повезана са ПП централом зонски
  2. Затварање ПП врата на евакуационом путу од Мале сцене ка доњем фоајеу која су повезана са ПП централом зонски .
  3. Активирање стабилних система за гашење пожара (дизел агрегат , главно разводно постројење, димери, режија светла на Великој сцени, режија тона на Великој сцени, појачавачко одељење Велика сцена, видео режија Велика сцена, режија светла Мала цена) Управљање гашењем пожара у овим просторијама изведено је преко релејних излаза за активирање гашење пожара. Системом за гашење су обухваћене две зоне у штићеном сектору/простору. Активирање гашења је аутоматско, преко аутоматских детектора пожара са двозонском зависношћу или преко ручног прекидача за активирање гашења, уз могућност блокаде гашења тастером. Могуће је активирања на самим боцама са гасом из сваке просторије посебно. Сигнализација /алармирање гашења се врши алармним сиренама и светлосним панелима са натписом ,, ГАС``.
  4. Обарање ПП клапни у згради у зависности од зоне
  5. Искључење система вентилације – 5 система( С1- горњи и доњи фоаје, С2- гледалише Велике сцене, С3- Велика сцена, С4- мала сцена и С5 пробна сала).
  6. Сигнализација положаја прозора за одимљавање на Великој сцени (отворено- затворено)

Набавком је предвиђено следеће:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА** | | | |
|  | -периодични двомесечни сервисни преглед, годишњи и петогодишњи преглед на основу чл. 43 и 44 Закона о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/2009 ,20/2015 и 87/2018) и чл. 72. , 73. и 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара– Сл. лист СРЈ бр. 87/93) и у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ( Сл. Гласник РС 52/2015) | | |
| 1. | Одржавање- сервисирање и функционално испитивање уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара из техничке спецификацијеу складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара са извршним функцијама ПП централе – ***двомесечни преглед*** | Компл. | 4 |
| 2. | Одржавање- сервисирање и функционално испитивање уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара из техничке спецификацијеу складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара са извршним функцијама ПП централе – ***шестомесечни преглед*** | Компл. | 1 |
| 3. | Одржавање- сервисирање и функционално испитивање уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара из техничке спецификацијеу складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара са извршним функцијама ПП централе – ***годишњи преглед*** | Компл. | 1 |

### У складу са горе наведеним системима и опремом предвиђена је замена резервних делова са оквирним количинама.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА**  **( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме)** | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Оквирна кол.** |
| 1 | Адресибилни оптички детектор дима произвођача Зитон ZP 730 са базом SP7-SB1 по комаду | 1 |
| 2. | Адресибилни ручни јављач произвођача Зитон ZP785-3 по комаду | 1 |
| 3. | Тастер за одлагање гашења, произвођача Зитон MCP  Push button, по комаду | 2 |
| 4. | Натпис светлосни GAS | 3 |
| 5. | Конвенционална сирена, Ziton AS 363, по комаду | 1 |
| 6. | Адресибилни улазни интерфејс Ziton A-45 по комаду | 1 |
| 7. | Матична плоча адресибилне централе ZP3 са 4 петље, ZP3-MB2C-230V-4L по комаду | 1 |
| 8. | Паралелни индикатор,PI, по комаду | 1 |

* Извршилац посла је у обавези када Наручилац закаже испитивање система (ПП клапни, стабилног система за гашење пожара или осталих извршних функција ПП централе) ), на чије испитивање утиче ПП централа, да обезбеди минимум једног стручног радника који ће бити присутан током испитивања рада система и евентуално извршити отклањање кварова или сметњи који се примете током испитивања, а који су везани за рад ПП централе.
* Интервенције по позиву, одмах по настанку квара Извршилац посла је у обавези да изврши дефектажу квара и уколико отклањање квара и недостатака на инсталацији стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и алармирање, не захтева уградњу резервних делова , Извршилац посла је у обавези да је отклони.
* Извршилац посла је у обавези да уноси податке у јединствену контролну књигу дојаве пожара у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара
* Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца изврши обуку дежурних радника за руковање ПП централом, без надокнаде.

### У складу са горе наведеним системима и опремом предвиђена је замена резервних делова са оквирним количинама.

#### НАПОМЕНА:

***Наручилац не поседује шифру за приступ конфигурацији ПП централе.***

**ПАРТИЈА 2**

**СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНЕ**

**ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА**

**И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА, ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ СА АУТОНОМНИМ**

**НАПАЈАЊЕМ, ПП ХИДРОПОДСТАНИЦЕ, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ**

**ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ**

**ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ**

**ДЕЛОВА**

Набавком ове партије је предвиђено следеће:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2** | | | | | |
| **1) СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | | | |
| **1.** | Провера исправности и сервисирање стабилне инсталације за гашење пожара ***шестомесечно*** чл. 43. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС бр.111/09 ,20/2015 и 87/2018) и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за гашење пожара угљендиоксидом (Сл.лист СФРЈ бр, 44/83, и 31/89 и Упуства за одржавање стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара са угљен диоксидом)  Напомена : у цену урачунати све трошкове који се односе на услуге које се изводе у складу са Правилником и Упутством за одржавање, укључујући и утрошак гаса током функционалног испитивања | | | | |
| * 1. **Дизел агрегат** Стабилна инсталација за гашење пожара са CO2 са 6 боца CO2-30 кг   Напомена: У цену урачунати и све трошкове који се односе на допуну боца са СО2 након пражњења истих током функционалног испитивања | Компл. | | 2 | |
| **1.2.Димери-** стабилнa инсталацијa са халоном 1301 са једном боцом HL-25кг | Компл. | | 2 | |
| **1.3. Режија мале сцене** стабилнa инсталацијa са: - халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и - халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг | Компл. | | 2 | |
| **1.4.Тон кабина велике сцене** стабилна инсталација са: -халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и  -халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг: | Компл. | | 2 | |
| **1.5.Режија светла велике сцене** стабилна инсталација са: - халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и - халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг: | Компл. | | 2 | |
| **1.6. Појачавачко одељење** стабилна инсталација са: **-** халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг | Компл. | | 2 | |
| **1.7. Видео режија велика сцена** стабилна инсталација са: - халоном 1211 једна боца HL-А-9кг | Компл. | | 2 | |
| **1.8. Разводно постројење** стабилна инсталација са: - халоном 1211 једна боца HL-А-9кг | Компл. | | 2 | |
| **1.9. Разводно постројење** стабилне инсталације за гашење пожара са халоном 1211 са једном боцом HL-А-9кг: | Компл. | | 2 | |
| **2) ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА,** | | | | | |
|  | У складу са чл. 43. Закона о заштити од пожара („Сл.Гласник РС“ бр.111/09 , 20/2015и 87/2018) и чл. 3 алинеја 3 Правилника о посебним условима које морају испуњавати лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Сл.гласник РС бр. 52/2015)  -Провера исправности уређаја за активирање и аутоматско затварање ПП врата и клапни – чл. 25. Правилника о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару (Сл. Лист СФРЈ бр. 35/80) | | | | |
| 1. | ПП клапне са побудом сектора (пет сектора) са израдом извештаја- ***двомесечни преглед и испитивање функционалности- (6 пута годишње) све клапне су моторизоване укупно 37 ПП клапни*** | | Компл. | 6 | |
| 2. | Вентилатори са побудом сектора (пет сектора) са израдом извештаја- ***двомесечни преглед и испитивање функционалности- (6 пута годишње) – 5 система*** | | Компл. | 6 | |
| 3. | Прозори за одимљавање на великој сцени са израдом извештаја- ***двомесечни преглед и испитивање функционалности- (6 пута годишње)*** | | Компл. | 6 | |
| 4. | Редован ***двомесечни преглед*** против пожарних врата магацин декора која имају извршну функцију са ПП централе са издавањем извештаја | | Компл. | 6 | |
| 5. | Редован ***двомесечни преглед*** против пожарних врата (доњи фоаје – мала сцена )која имају извршну функцију са ПП централе са издавањем извештаја | | Компл. | 6 | |
| 6. | Редован ***двомесечни преглед*** против пожарних врата са издавањем извештаја ***укупно 25 ПП врата*** | | Компл. | 6 | |
| **3) ПАНИЧНА РАСВЕТА СА АУТОНОМНИМ НАПАЈАЊЕМ** | | | | | |
| 1. | Редован ***двомесечни преглед*** са вођењем посебних евиденција **аутономних паничних светиљки** у складу са чл. 18 Закона о заштити од пожара укупно  ***57 светиљки*** | | Компл. | 6 | |
| **4) ПП ХИДРОПОДСТАНИЦА** | | | | | |
| 1. | Редован ***двомесечни преглед*** са са вођењем евиденције о раду ПП хидроподстанице у складу са позитивним прописима | | Компл. | 6 | |
| **5) ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА(СЕРВИС СВИХ ВРСТА РУЧНИХ И ПРЕВОЗНИХ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА)** | | | | | |
|  | Провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (сервис свих врста ручних и превозних апарата за почетно гашење пожара***) шестомесечно.***  Провера обухвата следећу опрему (укупно 85 комада): | | | | |
| **1.** | S-6 –Pastor- 5 kom**.** | | Компл. | 2 | |
| **2.** | S-6 Vatrosprem- 31 kom. | | Компл. | 2 | |
| **3.** | S-9- Pastor- 7 kom | | Компл. | 2 | |
| **4.** | S-9 Vatrosprem-17 kom | | Компл. | 2 | |
| **5.** | S-50- Vatrosprem- 3 kom. | | Компл. | 2 | |
| **6.** | CO2-5 11kom | | Компл. | 2 | |
| **7.** | CO2-10-Vatrosprem-4 kom | | Компл. | 2 | |
| **8.** | HL-6 Vatrosprem-4 kom. | | Компл. | 2 | |
| **9.** | HLA9-Vatrosprem-2 kom. | | Компл. | 2 | |
| **10.** | HLA12-Vatrosprem 1 kom | | Компл. | 2 | |
| **6) ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА** | | | | | |
|  | Мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи (спољашњој и унутрашњој) са контролом опреме чл. 38 Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ 30/91) и чл.40 Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл.лист СФРЈ 30/91) | | | | |
| **1.** | ***Шестомесечно***  зидни хидранти унутрашњи - укупно ***25 унутрашњих хидраната*** | Компл. | | | 2 |
| **2.** | ***Шестомесечно***  спољашњи хидрант надземни- 1 ком | Компл. | | | 2 |
| **3.** | ***Шестомесечно***  спољашњи хидрант подземни- 1 ком | Компл. | | | 2 |
| **4.** | Годишње испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара са талкирањем | Ком | | | 30 |

***У складу са горе наведеним системима и опремом предвиђена је замена резервних делова са оквирним количинама***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2**   **( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме, осим за ставку под бројем 7. у делу 6.-резервни делови за хидранте )** | | | |
| **1.ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ХАЛОНОМ И CO2** | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** |
| 1 | Манометар 0-60 bar | ком | 1 |
| 1. **ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПП ВРАТА** | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** |
| 1. | Хидраулични затварач Diplomat Stublilna или одговарајући за ширину крила 1400мм | ком | 1 |
| 2. | Експанзиона трака у метрима | м | 20 |
| 3 | Брава са цилиндром | ком | 2 |
| 1. **ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ** | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** |
| 1 | Испорука и уградња ЛЕД паник светиљке аутономија рада 3Аh | ком | 4 |
| **4. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРОПОДСТАНИЦУ** | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** |
| 1 | Испорука и замена експанзионе посуде за ваздух Zimlet 11A-HYDRO-PRO, 18l или одговарајуће | ком | 1 |
| 2 | Испорука и замена контактора CN 25 | ком | 1 |
| 3. | Замена тлачне склопке PT/12 | ком | 1 |
| 4. | Замена неповратног вентила | ком | 1 |
| **5. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** |
| 1. | CO2 гас | kg | 12 |
| 2. | Halon 1211 | kg | 6 |
| 3. | »S« прах за гашење пожара | kg | 7 |
| 4. | Капа апарата- S6,S9 | ком | 1 |
| 5. | Ручица апарата- S6,S9 | ком | 3 |
| 6. | Бочица апарата S6 | ком | 3 |
| 7. | Бочица апарата- S9 | ком | 2 |
| 8. | Вентил - комплет СО2 | ком | 1 |
| 9. | Гумено црево - S6,S9 | ком | 2 |
| 10. | Гумено црево – СО2-5 | ком | 1 |
| 11. | Гумено црево – СО2-10 | ком | 1 |
| 12. | Гумено црево – СО2-50 | ком | 1 |
| 13. | Успонска цев S6 | ком | 2 |
| 14. | Успонска цев- S9 | ком | 3 |
| 15. | Млазница S6- S9 | ком | 1 |
| 16. | Млазница СО2-5,10 | ком | 1 |
| 17. | Млазница СО2-50 | ком | 1 |
| 18. | Носач бочице S6- S9 | ком | 4 |
| 19. | Ручица комплет за СО2-5 | ком | 1 |
| 20. | Осигурач S6- S9 | ком | 7 |
| 21. | Ударна игла S6- S9 | ком | 3 |
| **6. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРАНТЕ** | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** |
| 1. | Вирбла вентила за унутрашњи хидрант | ком | 1 |
| 2. | Вентил за унутрашњи ПП хидрант алуминијумски 2“ | ком | 1 |
| 3. | Точкић за вентил за унутрашњи хидрант | ком | 1 |
| 4. | Стабилна спојница ø 52 | ком | 2 |
| 5. | Слепа спојница ø52 | ком | 1 |
| 6. | Клизна спојка 2'' | ком | 1 |

**ВАЖНА НАПОМЕНА:**

-За сваки обављени сервис понуђач је у обавези да достави извештај;

-За сваку испоруку и замену делова понуђач је у обавези да достави записник о извршеним услугама.

***III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

# ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПАРТИЈА 1

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1.*  *тач. 1) ЗЈН);* | **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став  2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст.*  *1. тач. 5) Закона)*: | **Доказивање** за **правна лица** као понуђаче или подносиоце пријаве: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена ***посебним прописом* Доказивање** за **предузетнике** као понуђаче или подносиоце пријаве  Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена ***посебним прописом* Доказивање** за **физичка лица** као понуђаче или подносиоце пријаве: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена ***посебним прописом*** |
|  | Услов из члана 75. став 2. | **ИЗЈАВА** (*Образац 7. у поглављу V ове* |
|  | Понуђачи су у обавези да изричито | *конкурсне документације*), којом понуђач |
|  | наведу да су при састављању својих | под пуном материјалном и кривичном |
|  | понуда поштовали обавезе које | одговорношћу потврђује да испуњава |
|  | произилазе из важећих прописа о | услове за учешће у поступку јавне |
| 5. | заштити на раду, запошљавању и | набавке из чл.75 став 2. ЗЈН, дефинисане |
|  | условима рада, заштити животне | овом конкурсном документацијом |
|  | средине, као и да немају забрану |  |
|  | обављања делатности која је на снази |  |
|  | у време подношења понуде |  |

# ДОДАТНИ УСЛОВИ ПАРТИЈА 1

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | 1.1.да поседује или по другом основу користи најмање два регистрована возила за вршење услуге која је предмет набавке | 1.1.Фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих возила или очитане саобраћајне дозволе, а уколико возила нису у својини понуђача и фотокопије уговора о закупу, уговора о пословно-техничкој сарадњи или фотокопије уговора о  поседовању возила по другом правном основу |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | 2.1. да је Понуђач овлашћени сервисер и дистрибутер добара која су предмет јавне набавке (систем аутоматске дојаве пожара Ziton, Eнглеска или одговарајући) | 2.1.Потврда произвођача да је понуђач овлашћен за испоруку опреме која је предмет јавне  набавке и обучен за инсталирање и одржавање система или уговор са  овлашћеним дистрибутером (оригинал или фотокопија). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | * 1. да Понуђач поседује важећу лиценцу МУП РС за обављање послова извођења стабилних система дојаве пожара   2. да Понуђач поседује потврду Акредитационог тела Србије о поднешеној пријави за   акредитацију за обављање послова контролисања инсталација и  уређаја посебних система за дојаву и гашење пожара. | * 1. Фотокопија лиценце   2. Фотокопија потврде |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | *3.1.* да Понуђач има у радно ангажована најмање два инжењера са важећом лиценцом МУП РС за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, као и да Понуђач има радно ангажованог најмање  једног инжењера са важећом лиценцом 453 без обзира на начин ангажовања (уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или било који уговор који  доказује начин ангажовања запосленог) – одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, као и најмање  два сервисера. Инжењери и сервисери морају имати положен стручни испит из области заштите од пожара | 3.1.  -Фотокопије Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и  одјави на обавезно социјално осигурање), за радно ангажована лица;  - Фотокопија важеће Лиценце коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије, као и Фотокопија важеће Лиценце коју издаје Инжењерска комора Србије (за инжењера) и фотокопија Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од  пожара коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије (за инжењера и сервисере), за наведена лица. |

# ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПАРТИЈА 2

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1.*  *тач. 1) ЗЈН);* | **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације*), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл.75 став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл. 75. ст.*  *1. тач. 5) Закона)*: | **Доказивање** за **правна лица** као понуђаче или подносиоце пријаве: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена ***посебним прописом* Доказивање** за **предузетнике** као понуђаче или подносиоце пријаве  Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена ***посебним прописом* Доказивање** за **физичка лица** као понуђаче или подносиоце пријаве: Важеће дозволе за обављање  одговарајуће делатности, издате од |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена ***посебним прописом*** |
|  | Услов из члана 75. став 2. | **ИЗЈАВА** (*Образац 7. у поглављу V ове* |
|  | Понуђачи су у обавези да изричито | *конкурсне документације*), којом понуђач |
|  | наведу да су при састављању својих | под пуном материјалном и кривичном |
|  | понуда поштовали обавезе које | одговорношћу потврђује да испуњава |
|  | произилазе из важећих прописа о | услове за учешће у поступку јавне |
| 5. | заштити на раду, запошљавању и | набавки чл.75 став 2. ЗЈН, дефинисане |
|  | условима рада, заштити животне | овом конкурсном документацијом |
|  | средине, као и да немају забрану |  |
|  | обављања делатности која је на снази |  |
|  | у време подношења понуде |  |

# ДОДАТНИ УСЛОВИ ПАРТИЈА 2

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | * 1. да је Понуђач обучен за сервисирање и одржавање од стране произвођача (који су наведени у техничкој спецификацији) или овлашћеног дистрибутера пп апаратa   2. Да Понуђач поседује решење МУП- а, сектора за ванредне ситуације за контролно испитивање и сервисирање ручних и превозних апарата за гашење пожара и мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи   3. Да Понуђач поседује решење МУП- | * 1. .Потврда да је Понуђач обучен за сервисирање и одржавање од стране произвођача ( који су наведени у техничкој спецификацији) или Уговор са овлашћеним   дистрибутером добара ( пп апарати типа S и CO2) -фотокопија.   * 1. .Решење МУП-а, сектора за ванредне ситуације да се понуђач овлашћује за контролно испитивање и сервисирање ручних и превозних апарата за гашење пожара и мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи. - фотокопија .   1.3. Решење МУП-а, сектора за |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | а, сектора за ванредне ситуације за извођење стабилних система за гашење пожара  1.4. Да Понуђач буде акредитован од стране АТС-а за послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система који су предмет јавне набавке или да поседује потврду од АТС-а да је правно лице у поступку акредитације | ванредне ситуације да се понуђач овлашћује за извођење стабилних система за гашење пожара. (оригинал или фотокопија)  1.4. Потврда од АТС-а да је понуђач аредитован за контролу инсталација и уређаја који су предмет јавне  набавке или да је у поступку поменуте акредитације-  фотокопија. |
| 2. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | 2.1. да поседује у власништву или по другом основу користи најмање два регистрована возила за вршење услуге одржавања која је предмет набавке, | 2.1. Фотокопије саобраћајних  дозвола регистрованих возила или очитане саобраћајне дозволе, а уколико возила нису у својини понуђача и фотокопије уговора о закупу, уговора о пословно-  техничкој сарадњи или фотокопије уговора о поседовању возила по  другом правном основу |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | |
|  | 3.1. да Понуђач има радно ангажованог (уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или било који уговор који доказује начин ангажовања запосленог) најмање једног инжењера са важећом лиценцом 430 – одговорни извођач радова термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне технике, најмање  једног инжењера са важећом лиценцом 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, као и најмање четири сервисера.  Инжењер и сервисери морају имати положен стручни испит из области | 3.1.   * Фотокопија Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) за   радно ангажована лица   * фотокопија важећих лиценци коју издаје Инжењерска комора Србије (за инжењерe), и * фотокопија Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара које издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије (за инжењерe и сервисере). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | заштите од пожара .  3.2. Да Понуђач има радно ангажованог (уговор о раду, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или било који уговор који доказује начин ангажовања запосленог) најмање једног инжењера који поседује лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара за делатност А. Најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б1 машинске или грађевинске научне области,  најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б1 електротехничке научне области.  Нaјмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б6 машинске научне области, најмање  једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б6 електротехничке научне области. А све у складу са Правилникoм о  посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“, бр 52/15 и 59/16). | 3.2 - фотокопије Обрасца МА (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) за  радно ангажована лица,  - фотокопија важећих лиценци коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. |

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до

1. и (*Образац 7. у поглављу V ове конкурсне документације*) чл. 75. ст. 2, дефинисане овом конкурсном документацијом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (*Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације)*, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове

испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације*), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

### ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

**Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** – **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

### Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

### Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу **обавезних услова** - **Доказ:**

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква предвиђена посебним прописом (чл.

75. ст. 1. тач. 5) Закона, односно да има одговарајуће **Решење издато од стране МУП Републике Србије (Решење се доставља за Партију I**

### и Партију II)

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке

1. до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре – [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs/).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

***IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

***ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1 и ПАРТИЈУ2***

### Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума

**,,најнижа понуђена цена“**. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

### Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи рок важења понуде**.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

– чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);

1. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
2. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став2.Закона(Образац 7);
3. Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла
4. Модел Уговора

### (ОБРАЗАЦ 1)

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

**ПАРТИЈА 1**

**ПОНУДУ** бр. од за јавну набавку **„Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова“**

ЈНМВ бр. У-1.2.6/19

#### 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

#### 9) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

#### 9) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

9) ***ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –* „Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова“**– ЈНМВ бр. У-1.2.6/19

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна цена за све услуге без ПДВ-а** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |
| **ПДВ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |
| **Укупна цена за све услуге са ПДВ-ом** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |
| **Рок и начин плаћања** | *(У року који је дефинисан Законом о роковима и измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017*)  сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца  Рок за извршење услуге сервиса: 2 дана од дана пријема захтева Наручиоца  Време извршења услуге сервиса:услуга се врши сукцесивно, према потребама Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења  уговора. |
| **Рок важења понуде**  (*најмање 60 дана од дана отварања понуде*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана отварања понуде |
| **Гарантни рок за извршено сервисирање** | Гарантни рок за извршено сервисирање износи  месеци (рок не може бити краћи од  шест месеци). |
| **Гарантни рок на уграђене делове** | Гарантни рок на уграђене делове  износи (рок не може бити краћи од дванаест месеци). |

Датум Понуђач

М. П.

#### Напомене:

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

### (ОБРАЗАЦ 1)

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

**ПАРТИЈА 2**

**ПОНУДУ** бр. од за јавну набавку **„Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара,инсталације за одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова“** ЈНМВ бр. У-1.2.6/19

#### 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

#### 10) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

#### 10) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју.*

### *ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –* „Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара,инсталације за одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова“– ЈНМВ бр. У-1.2.6/19

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна цена за све услуге без ПДВ-а** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |
| **ПДВ** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |
| **Укупна цена за све услуге са ПДВ-ом** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара |
| **Рок и начин плаћања** | *(У року који је дефинисан Законом о роковима и измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)*  сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца  Рок за извршење услуге сервиса:2 дана од дана пријема захтева Наручиоца  Време извршења услуге сервиса:услуга се врши сукцесивно, према потребама Наручиоца у периоду од 12  месеци од дана закључења уговора. |
| **Рок важења понуде**  (*најмање 60 дана од дана отварања понуде*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана отварања понуде |
| **Гарантни рок за извршено сервисирање** | Гарантни рок за извршено сервисирање износи  месеци (рок не може бити краћи од  шест месеци). |
| **Гарантни рок на уграђене делове** | Гарантни рок на уграђене делове износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (рок не може бити краћи од дванаест месеци). |

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П.

#### Напомене:

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде попуне сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

*Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

#### (ОБРАЗАЦ 2)

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ПП ЦЕНТРАЛЕ СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЕЛА 1 | | | | | | | | | |
| **Ред. бр.** | **ОПИС** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена услуге у динарима**  **без ПДВ-а** | **Јединична цена услуге у динарима са ПДВ-ом** | | **Укупна цена у динарима без ПДВ-а** | | **Укупна цена у динарима са ПДВ-ом** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** |
| **1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА** | | | | | | | | |  |
|  | -периодични двомесечни сервисни преглед, годишњи и петогодишњи преглед на основу чл. 43. и 44. Закона о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2009. 20/2015.и 87/2018) и чл. 72. , 73. и 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара– „Сл. лист СРЈ“ бр. 87/93) и у складу са Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ( „Сл. Гласник РС“ 52/2015) | | | | | | | |  |
| 1. | Одржавање- сервисирање и функционално испитивање уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара из техничке спецификације у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара са извршним функцијама ПП централе –  ***двомесечни преглед*** | Компл. | 4 |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Одржавање- сервисирање и функционално испитивање уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара из техничке спецификације у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара са извршним функцијама ПП централе – ***шестомесечни преглед*** | Компл. | 1 |  | |  |  |  |
| 3. | Одржавање- сервисирање и функционално испитивање уграђеног аутоматско-адресибилног система дојаве пожара из техничке спецификације у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара са извршним функцијама ПП централе -  ***годишњи преглед*** | Компл. | 1 |  | |  |  |  |
| **1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 1:** | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЕЛА 2 | | | | | | |
| **2. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА**  **( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме)** | | | | | | |
| **Р.Б.** | **НАЗИВ** | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ-а | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом | Укупна цена резервног дела са уградњом без ПДВ-а | Укупна цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Адресибилни оптички детектор дима произвођача Зитон ZP 730 са базом SP7-SB1 по комаду | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Адресибилни ручни јављач произвођача Зитон ZP785-3 по комаду | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Тастер за одлагање гашења, произвођача Зитон MCP Push button, по комаду | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Натпис светлосни GAS | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Конвенционална  сирена Ziton AS 363, по комаду | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Адресибилни улазни интерфејс Ziton A-45, по комаду | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Матична плоча адресибилне централе ZP3 са 4 петље,ZP3-MB2C-230V-4L,по комаду | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Паралелни индикатор PI по комаду | 1 |  |  |  |  |
| **2. УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 1:** | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 1:** | **Без ПДВ-а** | **Са ПДВ-ом** |
| **1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 1** |  |  |
| **2. УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 1** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА : ПАРТИЈА 1 (1+2):** |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

У табели 1, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* + у колони 4. Понуђач треба да упише јединичну цену услуге без ПДВ-а;
  + у колони 5. Понуђач треба да упише јединичну цену услуге са ПДВ-ом;
  + у колони 6. Понуђач треба да упише укупну цену услуге без ПДВ-а;
  + у колони 7. Понуђач треба да упише укупну цену услуге са ПДВ-ом.

У табели 2, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* + у колони 3. Понуђач треба да упише јединичну цену резервног дела са уградњом без ПДВ-а;
  + у колони 4. Понуђач треба да упише јединичну цену резервног дела са уградњом са ПДВ-ом;
  + у колони 5. Понуђач треба да упише укупну цену резервног дела са уградњом без ПДВ-а
  + у колони 6. Понуђач треба да упише укупну цену резервног дела са уградњом са ПДВ-ом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |

#### (ОБРАЗАЦ 2)

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ**

**ПОЖАРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА, ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ СА АУТОНОМНИМ**

**НАПАЈАЊЕМ, ПП ХИДРОПОДСТАНИЦЕ, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ**

**ПОЖАРА, ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ**

**ДЕЛОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЕЛА 1 | | | | | | |
| **1. СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2** | | | | | | |
| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Кол. | Јединична цена услуге у  динарима без ПДВ-а | | Јединична цена услуге у динарима са ПДВ-ом |
| **1) СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | | | | |
| **1.** | Провера исправности и сервисирање стабилне инсталације за гашење пожара ***шестомесечно*** чл. 43. Закона о заштити од пожара („Сл.Гласник РС“ бр.111/09.,20/2015.и 87/2018) и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за гашење пожара угљендиоксидом („Сл.лист СФРЈ“ бр, 44/83, и 31/89 и Упуства за одржавање стабилних аутоматских инсталација за гашење пожара са угљен диоксидом)  Напомена : у цену урачунати све трошкове који се односе на услуге које се изводе у складу са Правилником и Упутством за одржавање, укључујући и утрошак гаса током функционалног испитивања. | | | | | |
| **1.1. Дизел агрегат** Стабилна инсталација за гашење пожара са CO2 са 6 боца CO2-30 кг  Напомена: У цену урачунати и све трошкове који  се односе на допуну боца са СО2 након пражњења истих током функционалног испитивања | Компл. | 2 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.2.Димери-** стабилнa инсталацијa са халоном 1301 са једном боцом HL-25кг | Компл. | 2 |  |  |
| **1.3. Режија мале сцене** стабилнa инсталацијa са: - халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и  - халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг | Компл. | 2 |  |  |
| **1.4.Тон кабина велике сцене** стабилна инсталација са:  -халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и  -халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг: | Компл. | 2 |  |  |
| **1.5.Режија светла велике сцене** стабилна инсталација са:   * халоном 1301 једнa боцa HL-10кг и * халоном 1211 једнa боцa HL-А-2кг: | Компл. | 2 |  |  |
| **1.6. Појачавачко одељење** стабилна инсталација са:  **-** халоном 1211 једнa боцa HL-А-9кг | Компл. | 2 |  |  |
| **1.7. Видео режија велика сцена** стабилна инсталација са:  - халоном 1211 једна боца HL-А-9кг | Компл. | 2 |  |  |
| **1.8. Разводно постројење** стабилна инсталација са:  - халоном 1211 једна боца HL-А-9кг | Компл. | 2 |  |  |
| **1.9. Разводно постројење** стабилне инсталације за гашење пожара са халоном 1211 са једном  боцом HL-А-9кг: | Компл. | 2 |  |  |
| **2) ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, ПП ВРАТА,** | | | | | |
|  | У складу са чл. 43. Закона о заштити од пожара („Сл.Гласник РС“ бр.111/09., 20/2015. и 87/2018)и чл. 3 алинеја 3 Правилника о посебним условима које морају испуњавати лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл.гласник РС“ бр.52/2015)  -Провера исправности уређаја за активирање и аутоматско затварање ПП врата и клапни – чл. 25. Правилника о | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару („Сл. Лист СФРЈ“ бр.  35/80) | | | | |
| 1. | ПП клапне са побудом сектора (пет сектора) са израдом извештаја- ***двомесечни преглед и испитивање функционалности- (6 пута годишње) све клапне су моторизоване укупно 37***  ***ПП клапни*** | Компл. | 6 |  |  |
| 2. | Вентилатори са побудом сектора (пет сектора) са израдом извештаја- ***двомесечни преглед и испитивање функционалности- (6 пута***  ***годишње) – 5 система*** | Компл. | 6 |  |  |
| 3. | Прозори за одимљавање на великој сцени са израдом извештаја- ***двомесечни преглед и испитивање функционалности- (6 пута***  ***годишње)*** | Компл. | 6 |  |  |
| 4. | Редован ***двомесечни преглед*** против пожарних врата магацин декора која имају извршну  функцију са ПП централе са издавањем извештаја | Компл. | 6 |  |  |
| 5. | Редован ***двомесечни преглед*** против пожарних врата (доњи фоаје – мала сцена )која имају извршну функцију са ПП централе са издавањем  извештаја | Компл. | 6 |  |  |
| 6. | Редован ***двомесечни преглед*** против пожарних врата са издавањем извештаја ***укупно 25 ПП***  ***врата*** | Компл. | 6 |  |  |
| **3) ПАНИЧНА РАСВЕТА СА АУТОНОМНИМ НАПАЈАЊЕМ** | | | | | |
| 1. | Редован ***двомесечни преглед*** са вођењем посебних евиденција **аутономних паничних светиљки** у складу са чл. 18. Закона о заштити од пожара  укупно ***57 светиљки*** | Компл. | 6 |  |  |
| **4) ПП ХИДРОПОДСТАНИЦА** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редован ***двомесечни преглед***  са вођењем  евиденције о раду ПП хидроподстанице у складу са позитивним прописима | Компл. | 6 |  |  |
| **5) ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОЖАРА(СЕРВИС СВИХ ВРСТА РУЧНИХ И ПРЕВОЗНИХ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА)** | | | | | |
|  | Провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара (сервис свих врста ручних и превозних апарата за почетно гашење пожара***) шестомесечно.***  Провера обухвата следећу опрему (укупно 85 комада): | | | | |
| **1.** | S-6 –Pastor- 5 kom**.** | Компл. | 2 |  |  |
| **2.** | S-6 Vatrosprem- 31 kom. | Компл. | 2 |  |  |
| **3.** | S-9- Pastor- 7 kom | Компл. | 2 |  |  |
| **4.** | S-9 Vatrosprem-17 kom | Компл. | 2 |  |  |
| **5.** | S-50- Vatrosprem- 3 kom. | Компл. | 2 |  |  |
| **6.** | CO2-5 11kom | Компл. | 2 |  |  |
| **7.** | CO2-10-Vatrosprem-4 kom | Компл. | 2 |  |  |
| **8.** | HL-6 Vatrosprem-4 kom. | Компл. | 2 |  |  |
| **9.** | HLA9-Vatrosprem-2 kom. | Компл. | 2 |  |  |
| **10.** | HLA12-Vatrosprem 1 kom | Компл. | 2 |  |  |
| **6) ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ХИДРАНТСКИХ ЦРЕВА** | | | | | |
|  | Мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи (спољашњој и унутрашњој) са контролом опреме чл. 38. Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл.лист СФРЈ“ 30/91) и чл.40 Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл.лист СФРЈ“ 30/91) | | | | |
| **1.** | ***Шестомесечно*** зидни хидранти унутрашњи -  укупно ***25 унутрашњих хидраната*** | Компл. | 2 |  |  |
| **2.** | ***Шестомесечно*** спољашњи хидрант надземни- 1 ком | Компл. | 2 |  |  |
| **3.** | ***Шестомесечно*** спољашњи хидрант подземни- 1 ком | Компл. | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | Годишње испитивање непропусности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара са талкирањем | Ком | 30 |  |  |
| **СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2**  **УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:** | | | | |  |
| **ПДВ:** | | | | |  |
| **СЕРВИСИРАЊE И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ- ПАРТИЈА 2**  **УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЕЛА 2 | | | | | | | | |
| **2. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2**  **( у цену урачунати демонтажу старе, набавку и уградњу нове опреме )** | | | | | | | | |
| **1.ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА СТАБИЛНЕ СИСТЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ХАЛОНОМ И CO2** | | | | | | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ-а | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом | | Укупна цена резервног дела са уградњом без ПДВ-а | Укупна цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | 7. |
| 1 | Манометар 0-60 bar | ком | 1 |  |  | |  |  |
| **УКУПНО 1.** | | | | | | |  |  |
| **2. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПП ВРАТА** | | | | | | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ- | | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом а | Укупна цена резервног дела са уградњом без ПДВ-а | Укупна цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом |
| 1. | Хидраулични затварач Diplomat Stublilna или  одговарајући за ширину крила | ком | 1 |  | |  |  |  |
| 2. | Експанзиона трака у метрима | м | 20 |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Брава са цилиндром | ком | 2 |  |  |  |  |
| **УКУПНО 2:** | | | | | |  |  |
| **3. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПАНИК РАСВЕТУ** | | | | | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ- | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом а | Укупна цена резервног дела са уградњом без ПДВ-а | Укупна цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом |
| 1 | Испорука и уградња ЛЕД паник светиљке аутономија рада 3Аh | ком | 4 |  |  |  |  |
| **УКУПНО 3:** | | | | | |  |  |
| **4. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРОПОДСТАНИЦУ** | | | | | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ- | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом а | Укупна цена са уградњом (заменом) без ПДВ-а | Укупна цена са уградњом (заменом) са ПДВ-ом |
| 1 | Испорука и замена експанзионе посуде за ваздух Zimlet 11A-HYDRO-PRO,  18l или одговарајуће | ком | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Испорука и замена контактора CN 25 | ком | 1 |  |  |  | |  |
| 3. | Замена тлачне склопке PT/12 | ком | 1 |  |  |  | |  |
| 4. | Замена неповратног вентила | ком | 1 |  |  |  | |  |
| **УКУПНО 4:** | | | | | |  | |  |
| **5. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА** | | | | | | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ- | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом а | | Укупна цена са уградњом (заменом) без  ПДВ-а | Укупна цена са уградњом (заменом) са ПДВ-ом |
| 1. | CO2 гас | kg | 12 |  |  | |  |  |
| 2. | Halon 1211 | kg | 6 |  |  | |  |  |
| 3. | »S« прах за гашење пожара | kg | 7 |  |  | |  |  |
| 4. | Капа апарата- S6,S9 | ком | 1 |  |  | |  |  |
| 5. | Ручица апарата- S6,S9 | ком | 3 |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Бочица апарата S6 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Бочица апарата- S9 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Вентил - комплет СО2 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Гумено црево - S6,S9 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Гумено црево – СО2-5 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Гумено црево – СО2-10 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Гумено црево – СО2-50 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Успонска цев S6 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Успонска цев- S9 | ком | 3 |  |  |  |  |
| 15. | Млазница S6- S9 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Млазница СО2- 5,10 | ком | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Млазница СО2-50 | ком | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Носач бочице S6- S9 | ком | 4 | |  |  |  |  |
| 19. | Ручица комплет за СО2-5 | ком | 1 | |  |  |  |  |
| 20. | Осигурач S6- S9 | ком | 7 | |  |  |  |  |
| 21. | Ударна игла S6- S9 | ком | 3 | |  |  |  |  |
| **УКУПНО 5:** | | | | | | |  |  |
| **6. ЗАМЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРАНТЕ** | | | | | | | | |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | | **Оквирна кол.** | Јединична цена резервног дела са уградњом без ПДВ- | Јединична цена резервног дела са уградњом са ПДВ-ом а | Укупна цена са уградњом (заменом) без  ПДВ-а | Укупна цена са уградњом (заменом) са ПДВ-ом |
| 1. | Вирбла вентила за унутрашњи  хидрант | ком | | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Вентил за унутрашњи ПП хидрант алуминијумски  2“ | ком | | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Точкић за  вентил за | ком | | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | унутрашњи  хидрант |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Стабилна  спојница ø 52 | ком | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Слепа спојница  ø52 | ком | 1 |  |  |  |  |
| **6.** | Клизна спојка  2'' | ком | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНО 6:** | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6):** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 2:** | **Без ПДВ-а** | **Са ПДВ-ом** |
| **1.СЕРВИСИРАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ - ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6)** |  |  |
| **2. УКУПНА ЦЕНА ЗАМЕНЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ПАРТИЈА 2 (1+2+3+4+5+6)** |  |  |
| **УКУПНА ЦЕНА ПАРТИЈА 2 (1+2):** |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

У табели 1, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* + у колони 5. Понуђач треба да упише јединичну цену услуге у динарима без ПДВ-а;
  + у колони 6. Понуђач треба да упише јединичну цену услуге у динарима са ПДВ-ом.

У табели 2, Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* + у колони 4. Понуђач треба да упише јединичну цену у динарима без ПДВ-а;
  + у колони 5. Понуђач треба да упише јединичну цену у динарима са ПДВ-ом;
  + у колони 6. Понуђач треба да упише укупну цену у динарима без ПДВ-а;
  + у колони 7. Понуђач треба да упише укупну цену у динарима са ПДВ-ом;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |

### (ОБРАЗАЦ 3)

***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

*Заокружити број партије за коју подносите понуду ПАРТИЈА 1 ПАРТИЈА 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум:** |  | **Потпис понуђача** |

### (ОБРАЗАЦ 4)

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, ,

*(Назив понуђача)*

даје:

### И З Ј А В У

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „**Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту** “ – ЈНМВ бр. У-1.2.6/19, за **Партију бр. \_\_** (понуђач уноси број партије за коју подноси понуду) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум:** |  | **Потпис понуђача** |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

#### Уписати број партије за коју подносите понуду.

**(ОБРАЗАЦ 5)**

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75 ЗЈН***

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

### И З Ј А В У

Понуђач *[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке услуга**-** „**Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту** “ – ЈНМВ бр. У-1.2.6/19**,** за **Партију бр.\_\_\_** (понуђач уноси број партије за коју подноси понуду) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст.
   1. тач. 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. став 1. тачка 5) Закона).У овом случају: Решење издато од стране МУП Републике Србије.

### Место: Понуђач:

**Датум:**

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став*

1. *тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно*

#### Уписати број партије за коју подносите понуду.

*Понуђач је у обавези да достави важећу дозволу надлежног органа обављање делатности која је предмет јавне набавке за коју поднодси понуду.*

### (ОБРАЗАЦ 6)

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75 ЗЈН***

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

### И З Ј А В У

Подизвођач *[навести назив*

*подизвођача]* у поступку јавне набавке **„Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту “** – ЈНМВ бр. У-1.2.6/19, за **Партију бр.\_\_\_** (понуђач уноси број партије за коју подноси понуду) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

* 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
  2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
  3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН)*;*
  4. **Д**а има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) .У овом случају: **Решење издато од стране МУП Републике Србије**

### Место: Понуђач:

**Датум:**

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.*

#### Уписати број партије за коју подносите понуду.

**(ОБРАЗАЦ 7)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

### И З Ј А В У

Понуђач у поступку јавне набавке мале

(назив понуђача)

вредности за јавну набавку услуга – **Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту** “ – ЈНМВ бр. У-1.2.6/19за **Партију бр. \_\_** (понуђач уноси број партије за коју подноси понуду) зa потребе Позоришта Атеље 212*,* поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место: Датум:

Понуђач

***Напомена:*** *Уколико понуду подноси група понуђача****,****ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА

(назив понуђача)

(адреса)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су докази које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

доказ надлежни орган интернет страница

Датум: \_

(потпис овлашћеног лица)

*Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.*

*Образац потписују само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама.*

### Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља само могућност.

**Понуђач:**

Назив и адреса: Матични број: ПИБ:

Текући рачун(и): Код банке (банака) доставља:

#### ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) и члана 12. Упутства подносиоцима понуде како да сачине понуду (Поглавље VII конкурсне документације за ЈНМВ бр.У-1.2.6/19), као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности- Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за

противпожарну заштиту, **приликом потписивања уговора**, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписом одговорног лица; копију захтева за регистрацију менице овереног од пословне банке понуђача; овлашћење за купца да меницу може попунити на износ од највише 10% уговореног износа без ПДВ-а оверено печатом и потписом од стране одговорног лица као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу-писму.

Одговорно лице

## VI МОДЕЛ УГОВОРА

***ПАРТИЈА 1***

***Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова***

#### Закључен између:

**Наручиоца:** Позориште Атеље 212

са седиштем у Београду, улица Светогорска 21,

**ПИБ**: 100049752 ; **Матични број**: 07023880

**Број рачуна**: 840-50966-38

**Назив банке**: Управа за трезор

**Телефон**:011/3246-146, Телефакс: 011/3236-215, **кога заступа**: в.д.директора Бранимир

Брстина (у даљем тексту: **Корисник услуга**)

и

**Понуђач**а:.....................................................................................................................................

са седиштем у ............................................, **улица** ....................................................................,

**ПИБ**:.......................... **Матични број**: ........................................

**Број рачуна**: ............................................ **Назив банке**:............................................................, **Телефон**:............................**Телефакс**:................................................

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: **Пружалац услуга**).

**Основ уговора**:

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ У-1.2.6/19- Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту, Партија 1- Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова,

Број и датум одлуке о додели уговора:......................................(попуњава Корисник услуга)

Понуда изабраног понуђача бр.................................од............................................................

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

**„Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту“ – ЈНМВ бр. У-1.2.6/19, ПАРТИЈА 1 - Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је извршење услуге сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова, ЈНМВ бр. У-1.2.6/19, према понуди Пружаоца услуга бр. од 2019. године и техничкој

спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део понуде и овог уговора.

Пружалац услуга ће предметну услугу извршити(заокружити и попунити):

А) самостално;

Б) са подизвођачем:

из

који ће делимично извршити предметну набавку у

делу: , В) заједнички, у групи са:

из

из .

### Члан 2.

Укупна цена без ПДВ-а износи динара. Укупна цена са ПДВ-ом износи динара.

Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна, утврђена је понудом Пружаоца услуга бр. према техничкој спецификацији из конкурсне документације и Пружалац услуга нема право да је повећава за време извршења овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити сукцесивно, након сваке извршене услуге у року од 45 дана, на рачун Пружаоца услуга број који се води код .Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца-Корисника услуга.

### Члан 3.

Пружалац услуга изјављује да гарантни рок за извршено сервисирање износи

месеци (рок не може бити краћи од 6месеци).

Пружалац услуга изјављује да гарантни рок на уграђене делове износи (рок не може бити краћи од дванаест месеци).

Уговорне стране су сагласне да ће се након завршетка сваког посла сачинити записник о примопредаји посла.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји посла.

### Члан 4.

Пружалац услуга гарантује да ће услуга из члана 1. овог уговора бити извршена у складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.

У случају када Наручилац-Корисник услуга у било којој фази извршења услуге утврди да у квалитету извршења услуга постоје пропусти који се могу отклонити.

Пружалац услуга је дужан да исте отклони одмах по пријави Наручиоца-Корисника услуга, без накнадног фактурисања.

У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац-Корисник услуга утврди да у извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац-Корисник-услуга задржава право раскида овог уговора и право на накнаду настале штете.

### Члан 5.

Уколико Пружалац услуга не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Корисник услуга има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности.

Уколико Пружалац услуга по позиву Наручиоца-Корисника услуга не плати износ уговорне казне, Наручилац-Корисник услуга ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

### Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац-Корисник услуга може уколико се Пружалац услуга три пута у току трајања уговора неодазове позиву на интервенцију раскинути уговор без претходног упозорења.

Уговор ће се раскинути, ако Пружалац услуга није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора.

### Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 (дванаест) месеци, а највише до укупне уговорене финансијске вредности сходно члану 2.овог Уговора.

Уговор аутоматски престаје да важи испуњавањем једног од ова два наведена услова.

Средства за реализацију овог Уговора безбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а средства за део реализације уговора који се односи на 2020. годину биће обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2020. годину.

У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручица.

### Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује да ће у тренутку закључења Уговора предати Кориснику услуга бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла и евидентирану у Регистру меница код Народне банке Србије, у висини од 10% од цене из члана 2. Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. Meницa мoрa бити пoтписaнa и пeчaтирaнa од стране овлашћеног лица за заступање. Поднета меница је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико Пружалац услуга не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у уговореном року сматраће се да нису испуњени услови за закључење уговора.

### Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

### Члан 10.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној промени или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).

### Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбеЗакона о облигационом односима(Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93 и 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Законао заштити од пожара(Сл.гласник РС бр. 111/09), Законао безбедности и здрављу на раду(Сл.гласник РС бр. 101/05 и 20/2015) и други важећи прописи.

### Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране. Ако овлашћени заступници нису потписали на исти дан,Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

### Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**За Пружаоца услуга За Корисника услуга**

**директор в.д.директора, Бранимир Брстина**

**УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

(потпис овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

**НАПОМЕНА:**

Модел уговора понуђач мора да попуни чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

*Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.*

## VI МОДЕЛ УГОВОРА

***ПАРТИЈА 2***

#### Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте,ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара,провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова

***Закључен између:***

**Наручиоца:** Позориште Атеље 212

са седиштем у Београду, улица Светогорска 21,

**ПИБ**: 100049752 ; **Матични број**: 07023880

**Број рачуна**: 840-50966-38

**Назив банке**: Управа за трезор

**Телефон**:011/3246-146, Телефакс: 011/3236-215, **кога заступа**: в.д.директора Бранимир

Брстина (у даљем тексту: **Корисник услуга**)

и

**Понуђач**а:.................................................................................................................

са седиштем у ............................................, **улица** ...............................................,

**ПИБ**:.......................... **Матични број**: ........................................

**Број рачуна**: ............................................ **Назив банке**:......................................, **Телефон**:............................**Телефакс**:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: **Пружалац услуга**),

**Основ уговора**:

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ У-1.2.6/19- Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за против пожарну заштиту, Партија 2- Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте,ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара,провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова,

Број и датум одлуке о додели уговора:...........................................(попуњаваПружалац услуга )

Понуда изабраног понуђача бр. ............................од............................................................

### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

**„Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за против пожарну заштиту“ – ЈНМВ бр. У-1.2.6/19, ПАРТИЈА 2 - Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте,ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара,провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је извршење услуге Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара, инсталације за одвођење дима и топлоте,ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара,провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова, ЈНМВ бр. У-1.2.6/19, према понуди Пружаоца услуга бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019.

године и техничкој спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део понуде и овог уговора.

Пружалац услуга ће предметну услугу извршити(заокружити и попунити):

А) самостално;

Б) са подизвођачем:

из

који ће делимично извршити предметну набавку у

делу: , В) заједнички, у групи са:

из

из .

### Члан 2.

Укупна цена без ПДВ-а износи динара. Укупна цена са ПДВ-омизноси \_динара.

Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна, утврђена је понудом Пружаоца услуга бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_према техничкој спецификацији из конкурсне документације и Пружалац услуга нема право да је повећава за време извршења овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити сукцесивно, након сваке извршене услуге у року од 45 дана, на рачун Пружаоца услуга број који се води код .

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца-Корисника услуга.

### Члан 3.

Пружалац услуга изјављује да гарантни рок за извршено сервисирање износи

месеци (рок не може бити краћи од 6месеци).

Пружалац услуга изјављује да гарантни рок на уграђене делове износи (рок не може бити краћи од дванаест месеци).

Уговорне стране су сагласне да ће се након завршетка сваког посла сачинити записник о примопредаји посла.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји посла.

### Члан 4.

Пружалац услуга гарантује да ће услуга из члана 1. овог уговора бити извршена у складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област.

У случају када Наручилац-Корисник услуга у било којој фази извршења услуга утврди да у квалитету извршења услуга постоје пропусти који се могу отклонити.

Пружалац услуга је дужан да исте отклони одмах по пријави Наручиоца-Корисника услуге, без накнадног фактурисања.

У случају поновљене рекламације, као и у случају када Наручилац-Корисник услуга утврди да у извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац –Корисник услуга задржава право раскида овог уговора и право на накнаду настале штете.

### Члан 5.

Уколико Пружалац услуга не изврши уговорене обавезе које су предмет уговора о року, Корисник услуга има право да наплати уговорну казну и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности.

Уколико Пружалац услуга по позиву Наручиоца-Корисника услуга не плати износ уговорне казне, Наручилац-Корисник услуга ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

### Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да Корисник услуга може уколико се Пружалац услуга три пута у току трајања уговора неодазове позиву на интервенцију раскинути уговор без претходног упозорења.Уговор ће се раскинути, ако Пружалац услуга није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора.

### Члан 7.

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 (дванаест) месеци, а највише до укупне уговорене финансијске вредности, Уговор аутоматски престаје да важи испуњавањем једног од ова два наведена услова.

Средства за реализацију овог Уговора безбеђена су Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а средства за део реализације уговора који се односи на 2020. годину биће обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2020. годину.

У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручица-Корисника услуга.

### Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује да ће у тренутку закључења Уговора предати Кориснику услуга бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла и евидентирану у Регистру меница код Народне банке Србије, у висини од 10% од цене из члана 2. Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. Meницa мoрa бити пoтписaнa и пeчaтирaнa од стране овлашћеног лица за заступање. Поднета меница је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу – писму.

Уколико Пружалац услуга не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у уговореном року сматраће се да нису испуњени услови за закључење уговора.

### Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове реше споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду.

### Члан 10.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној промени или организационој промени, као и све друге промене везане за опште податке (текући рачун, адреса, овлашћена лица и др.).

### Члан 11.

За све што овим уговором није предвиђено, примењују се одредбеЗакона о облигационом односима(Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93 и 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Законао заштити од пожара(Сл.гласник РС бр. 111/09), Законао безбедности и здрављу на раду(Сл.гласник РС бр. 101/05 и 20/2015) и други важећи прописи.

### Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране. Ако овлашћени заступници нису потписали на исти дан,Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

### Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**За Пружаоца услуга За Корисника услуга**

**директор в.д.директора, Бранимир Брстина**

**УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

(потпис овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

**НАПОМЕНА:**

Модел уговора понуђач мора да попуни чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

*Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.*

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

#### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

#### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

**Понуду доставити на адресу:**

**Позориште Атеље 212, Светогорска 21, 11000 Београд, канцеларија бр. Е9, са напоменом: Понуда за ЈНМВ бр. У-1.2.6/19 " Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту**“

**Партија 1 Партија 2**

**- НЕ ОТВАРАТИ.**

**Напомена: Заокружити број партије за коју подносите понуду.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **17.07.2019. године до 12,00 часова, а отварање понуда ће се одржати истог дана у 12,30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремену понуду, Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна (Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(“Службени гласник РС“ бр.41/2019).**

**Обавезну садржину понуде чине сви** докази (прилози) тражени Kонкурсном документацијом, као и попуњени и потписани обрасци и документација из Конкурсне документације, на начин дефинисан Конкурсном документацијом.

* + Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности
  + Доказ о испуњавању свих услова из чл. 76. Закона
  + Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, ако наступа са подизвођачем
  + Изјава о поштовању обавеза из члана 75.став 2.
  + Попуњен и потписан образац понуде
  + Попуњен и потписан образац понуде са техничком спецификацијом и структуром цене са упутством како да се попуни
  + Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди
  + Попуњен и потписан модел уговора
  + Средства финансијског обезбеђења: изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла
  + У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом

### Понуда може да садржи:

* + Попуњен и потписан образац трошкова припреме понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

#### Напомена:

*Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.*

#### ПАРТИЈЕ

Предметна набавка је обликована у две партије, и то:

### Партија 1:Сервисирање и функционално испитивање ПП централе са заменом резервних делова

**Партија 2: Сервисирање и функционално испитивање стабилне инсталације за гашење пожара,инсталације за одвођење дима и топлоте, ПП врата, паничне расвете са аутономним напајањем, ПП хидроподстанице, провера исправности мобилне опреме за гашење почетних пожара, провера исправности хидрантске мреже и хидрантских црева са заменом резервних делова**

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

#### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

#### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Позориште Атеље 212 Светогорска 21, 11000 Београд***,* са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку услуга** – **" Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту** “– ЈНМВ бр. У-1.2.6/19 **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде за јавну набавку услуга** – **" Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту** “– ЈНМВ бр. У-1.2.6/19 **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде за јавну набавку услуга** – **" Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту** “– ЈНМВ бр. У-1.2.6/19 **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

### „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – " Сервисирање и функционално испитивање система и опреме за противпожарну заштиту “– ЈНМВ бр. У-1.2.6/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

**Напомена: Написати број партије за коју подносите понуду (Партија 1 Партија 2 )**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

#### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

#### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

#### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* + члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
  + опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН-ом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

#### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

* 1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.***

***ПАРТИЈА 1***

Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца(у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комеријалним трансакцијама).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које су предмет набавке. Цена је фиксна током важења уговора.

#### ПАРТИЈА 2

Плаћање ће се вршити сукцесивно, након извршене сваке појединачне услуге, у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна од стране Наручиоца(у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комеријалним трансакцијама).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које су предмет набавке. Цена је фиксна током важења уговора.

### Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

***ПАРТИЈУ 1*** *-* Место извршења услуге је у свему према спецификацији активности. Давалац услуга дужан је да наручиоцу доставља периодичне извештаје по извршеном послу.

***ПАРТИЈУ 2*** - Место извршења услуге је у свему према спецификацији активности. Давалац услуга дужан је да наручиоцу доставља периодичне извештаје по извршеном послу

Услуга ће се вршити на адреси: Позориште Атеље 212, Светогорска 21, Београд.

Време за извршење услуге сервиса: услуга се врши сукцесивно, према потребама Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.

Рок за извршење услуге: 2 дана од дана пријема захтева Наручиоца.

#### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

По истеку важности понуде, на писани и образложени захтев Пружаоца услуге цена се може кориговати, у складу са порастом цена на мало, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику и у случају промене минималне цене рада у складу са процентом повећања.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према чл. 92 Закона о јавним набавкама. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

#### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Свипонуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације.

**Изабрани понуђач** је дужан да **приликом потписивања уговора**, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено

менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење посла.

#### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

#### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *- путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на* ***e-mail*** [javnenabavke@atelje212.rs](mailto:javnenabavke@atelje212.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈНМВ бр У-1.2.6/19.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН и то:

* путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
* ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

#### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

#### ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
5. ***НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА*** Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е- мејл: [javnenabavke@atelje212.rs,](mailto:javnenabavke@atelje212.rs,)факс на број 011/3236-215 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

1. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
2. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
3. потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
4. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

### Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
3. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; (4) број рачуна: 840-30678845-06;
4. шифру плаћања: 153 или 253;
5. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
6. сврха: ЗЗП; Позориште Атеље 212 ; јавна набавка ЈНМВ У-1.2.6/19;
7. корисник: буџет Републике Србије;
8. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
9. потпис овлашћеног лица банке, **или**
   1. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**
   2. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**
   3. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

#### 18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка

5) Закона.